## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная Программа ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия 2018
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ростовская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена реакторов в кол-ве 3 шт | H_01 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ | H_04 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6.Замена аккамуляторных батарей | H_03 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.4 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6.Замена релейной защиты ячеек 6 кВ | H_05 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.5 | ПС Р-9 110/35/6.Реконструкция ОРУ 110 кВ | H_02 | 1965 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.6 | ТП-24.Реконструкция РУ-0,4кВ | H_06 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.1.7 | РП-6 кВ №2,3,4.Замена релейной защиты ячеек 6кВ | H_07 | 1972 | удовлет. | н.д. | 2015 | н.д | н.д | н.д | н.д | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Р-9" | 17.614 | 2017-06-21 | н.д | 34.147 | 71.5 | 71.5 | н.д | н.д | н.д | н.д | ВН | ВН | обеспечение надежности энергоснабжения потребителей | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
2 | Наименование субъекта Российской Федерации
…1) | …1)