## Р9
КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР 21 июня 2023 г. (ZamerSeti v1.20)
Ведомость ПС 110/35/6 кВ Р9
Время | 110 кВ |  | 35 кВ | 6 кВ | [11 empty] | Т1 | [12 empty] | Т2 | [12 empty] | Выключатели |  |  |  | 110 кВ |  |  |  | 35 кВ |  | 6 кВ
| 1с-110 | 2с-110 | 1с-35 | 1с-6 |  |  | 2с-6 |  |  | 3с-6 |  |  | 4с-6 |  |  | РПН | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | РПН | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  |  | 1с-110 |  | 2с-110 |  | 1с-35 |  | 1с-6 | [44 empty] | 2с-6 | [41 empty] | 3с-6 | [35 empty] | 4с-6
[5 empty] | № узла Rastr 1498 |  |  | № узла Rastr 1497 |  |  | № узла Rastr 1672 |  |  | № узла Rastr 1659 |  |  | 1с-110 |  |  | 1с-35 |  |  | 1с-6 |  |  | 3с-6 |  |  |  | 2с-110 |  |  | 1с-35 |  |  | 2с-6 |  |  | 4с-6 |  |  | СМВ-6 1-2с |  |  | СМВ-6 3-4с | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р9-Р35-А25-А20 I цепь |  | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 II цепь |  | КЛ 94 "Б" |  | КЛ 6 кВ №903 |  |  | КЛ 6 кВ №905 |  |  | КЛ 6 кВ №907 |  |  | КЛ 6 кВ №909 |  |  | КЛ 6 кВ №919 |  |  | КЛ 6 кВ №921 |  |  | под наприжением, без нагрузк КЛ 6 кВ №923 |  |  | КЛ 6 кВ №925 |  |  | под наприжением, без нагрузк КЛ 6 кВ №927 |  |  | МВТ Т-2 1с тоже что и 1с 6 кВ КЛ 6 кВ №929 |  |  | КЛ 6 кВ №933 |  |  | КЛ 6 кВ №935 |  |  | КЛ 6 кВ №939 |  |  | КЛ 6 кВ №941 |  |  | КЛ 6 кВ №943 |  |  | КЛ 6 кВ №904 |  |  | КЛ 6 кВ №906 |  |  | КЛ 6 кВ №918 |  |  | КЛ 6 кВ №920 |  |  | КЛ 6 кВ №922 |  |  | КЛ 6 кВ №924 |  |  | КЛ 6 кВ №926 |  |  | КЛ 6 кВ №928 |  |  | КЛ 6 кВ №930 |  |  | КЛ 6 кВ №932 |  |  | КЛ 6 кВ №934 |  |  | КЛ 6 кВ №936 |  |  | в резерве КЛ 6 кВ №938 |  |  | под напряжением, без нагрузки КЛ 6 кВ №940 |  |  | КЛ 6 кВ №947 |  |  | КЛ 6 кВ №953 |  |  | КЛ 6 кВ №957 |  |  | КЛ 6 кВ №961 |  |  | под напряжением, без нагрузки КЛ 6 кВ №963 |  |  | КЛ 6 кВ №965 |  |  | КЛ 6 кВ №971 |  |  | под напряжением, без нагрузки КЛ 6 кВ №973 |  |  | КЛ 6 кВ №975 |  |  | КЛ 6 кВ №977 |  |  | в резервеКЛ 6 кВ №979 |  |  | КЛ 6 кВ №981 |  |  | КЛ 6 кВ №972 |  |  | КЛ 6 кВ №950 |  |  | КЛ 6 кВ №952 |  |  | в резервеКЛ 6 кВ №958 |  |  | КЛ 6 кВ №960 |  |  | КЛ 6 кВ №964
| U, кВ | U, кВ | U, кВ | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр |  | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр |  | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр
0.041667 |  |  | 37.5 | 6.4 | 4 | 2.2 | 6.5 | 4 | 2.3 | 6.4 | 0.3 | 0.05 | 6.5 |  |  | 9/4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 4 | 2.2 | 120 | 0.3 | 0.05 | 9/4 |  |  |  | 20 | 2.2 | 0.7 | 450 | 4 | 2.3 | 150 | прибор не исправен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 35 | 20 | 2.2 | 32 | 0.063 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.64 | 31 | 0.037 | 0.031 | 69 | 187.65 | 88.22 | 37 | 79.03 | 44.18 | 0 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63 | 127.12 | 68.62 | 113 | 0.227 | 0.132 | 45 | 67.16 | 27.22 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.038 | 0.031 | 0 | 0.039 | 0.009 | 75 | 0.19 | 0.129 | 13 | 0.021 | 0.012 | 88 | 177.25 | 115.04 | 70 | 0.113 | 0.116 | 30 | 0.047 | 0.013 | 31 | 0.027 | 0.03 | 23 | 0.033 | 0.023 | 11 | 37.1 | 17.33 | 29 | 84.62 | 43.37 | 46 | 179.2 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0249 | 0.006 | 41 | 0.048 | 0.036 | 7.5 | 0.023 | 0 | 37 | 50.62 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.015 | 57 | 70.56 | 53.21 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.012 | 0.021 | 0 | 0.82 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 9 | 0.02408 | 0.01436 | 62 | 0.85 | 0.85 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 20 | н/д | н/д | 3.3 | 0.006 | 0.001
0.083333 |  |  | 37.5 | 6.4 | 3.9 | 22 | 6.5 | 4 | 2.3 | 6.4 | 0.3 | 0.07 | 6.5 |  |  | -/- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 3.7 | 2.1 | 120 | 0.3 | 0.05 | -/- |  |  |  | 20 | 2.1 | 0.7 | 420 | 3.9 | 2.3 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 35 | 17 | 2.1 | 32 | 0.061 | 0.37 | 0 | 0.09 | 2.65 | 31 | 0.037 | 0.031 | 65 | 181.8 | 59.03 | 36 | 76.1 | 43.1 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63 | 123.1 | 68.6 | 110 | 0.221 | 0.13 | 44 | 67 | 27.1 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0.039 | 0.009 | 73 | 0.19 | 0.129 | 13 | 0.021 | 0.012 | 88 | 175.25 | 115.6 | 69 | 0.113 | 0.11 | 30 | 0.047 | 0.013 | 30 | 0.027 | 0.03 | 23 | 0.032 | 0.023 | 11 | 38.1 | 17.3 | 29 | 84.6 | 60.1 | 46 | 179.9 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0248 | 0.006 | 41 | 0.048 | 0.036 | 7.9 | 0.023 | 0 | 37 | 54.63 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.018 | 55 | 70 | 52 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.017 | 0.021 | 0 | 0.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 9 | 0.02409 | 0.01435 | 63 | 0.87 | 0.87 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 20 | н/д | н/д | 3.3 | 0.006 | 0.001
0.125 |  |  | 37.5 | 6.4 | 3.3 | 2.1 | 6.4 | 3.9 | 2.3 | 6.4 | 0.3 | 0.08 | 6.4 |  |  | -/- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 3.3 | 2.1 | 120 | 0.3 | 0.05 | -/- |  |  |  | 20 | 2.1 | 0.5 | 410 | 3.9 | 2.3 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 33 | 17 | 2.1 | 32 | 0.06 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.036 | 0.09 | 63 | 180.3 | 71.3 | 35 | 70.2 | 41.9 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62 | 123.2 | 67.1 | 100 | 0.195 | 0.125 | 43 | 65.1 | 27 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.633 | 0.031 | 0 | 0.039 | 0.01 | 73 | 0.18 | 0.128 | 13 | 0.021 | 0.012 | 85 | 170.1 | 114.3 | 67 | 0.112 | 0.099 | 30 | 0.048 | 0.013 | 25 | 0.027 | 0.029 | 24 | 0.032 | 0.027 | 13 | 42 | 16.7 | 28 | 80.5 | 53.7 | 45 | 180.1 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0251 | 0.0059 | 40 | 0.047 | 0.035 | 8.1 | 0.025 | 0 | 338 | 53 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 53 | 64.1 | 52.6 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.018 | 0.021 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 9 | 0.02409 | 0.01435 | 63 | 0.89 | 9 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 21 | н/д | н/д | 3.1 | 0.006 | 0.001
0.16667 |  |  | 37.6 | 6.3 | 3.1 | 2.1 | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 0.09 | 6.4 |  |  | -/- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 3.1 | 2 | 120 | 0.3 | 0.05 | -/- |  |  |  | 20 | 2 | 0.5 | 400 | 3.9 | 2.3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 30 | 15 | 2 | 32 | 0.06 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.036 | 0.027 | 61 | 175.2 | 72.5 | 34 | 68.4 | 41.77 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.038 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62 | 123.1 | 65 | 85 | 0.19 | 0.021 | 43 | 64.2 | 27 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 72 | 0.18 | 0.127 | 13 | 0.022 | 0.012 | 80 | 160.4 | 112.1 | 65 | 0.111 | 0.098 | 29 | 0.048 | 0.014 | 20 | 0.026 | 0.027 | 24 | 0.032 | 0.027 | 15 | 45.2 | 16.5 | 27 | 79.3 | 45.1 | 45 | 181.1 | 1.6 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.026 | 0.0058 | 40 | 0.047 | 0.035 | 9.3 | 0.026 | 0 | 38 | 53.1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0.01 | 52 | 65.3 | 49.4 | 0 | н/д | н/д | 4 | 0.016 | 0.021 | 0 | 0.79 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 10 | 0.02415 | 0.0135 | 64 | 95 | 0.95 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 28 | н/д | н/д | 3.1 | 0.005 | 0
0.20833 |  |  | 37.6 | 6.3 | 2.9 | 2 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 |  |  | -/- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2.9 | 2 | 120 | 0.3 | 0.05 | -/- |  |  |  | 20 | 1.9 | 0.4 | 400 | 3.6 | 2.3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 15 | 1.9 | 32 | 0.057 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.036 | 0.025 | 59 | 161.55 | 78.49 | 33 | 65.4 | 41.74 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.039 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 129.8 | 64.9 | 80 | 0.189 | 0.12 | 42 | 63.9 | 26.99 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.093 | 0.029 | 0 | 0.04 | 0.01 | 72 | 0.17 | 0.12 | 13 | 0.023 | 0.012 | 78 | 150.27 | 111.72 | 63 | 0.111 | 0.098 | 29 | 0.048 | 0.014 | 18 | 0.026 | 0.024 | 24 | 0.032 | 0.028 | 16 | 50.3 | 159 | 27 | 75.2 | 40.3 | 44 | 182.4 | 1.5 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0265 | 0.0055 | 40 | 0.046 | 0.035 | 16 | 0.027 | 0 | 39 | 53.5 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0.01 | 51 | 64 | 48.9 | 1 | н/д | н/д | 3 | 0.016 | 0.021 | 0 | 0.77 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 10 | 0.02421 | 0.01314 | 65 | 1.07 | 1.04 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 22 | н/д | н/д | 3 | 0.005 | 0
0.25 |  |  | 37.6 | 6.3 | 2.9 | 2 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.4 |  |  | -/- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2.9 | 2 | 120 | 0.3 | 0.05 | -/- |  |  |  | 20 | 1.9 | 0.4 | 400 | 3.6 | 2.3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 30 | 15 | 1.9 | 32 | 0.057 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.036 | 0.025 | 59 | 160.2 | 73.5 | 33 | 65.1 | 42.1 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.039 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 120.23 | 64.09 | 70 | 0.189 | 0.116 | 42 | 63.13 | 26.92 | н/д | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.033 | 0.027 | 0 | 0.04 | 0.01 | 72 | 0.17 | 0.126 | 13 | 0.021 | 0.012 | 78 | 150.1 | 111.1 | 63 | 0.111 | 0.098 | 29 | 0.048 | 0.014 | 18 | 0.026 | 0.024 | 25 | 0.032 | 0.029 | 17 | 55.91 | 15.06 | 26 | 73.01 | 38 | 44 | 118.36 | 1.57 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02666 | 0.0054 | 40 | 0.046 | 0.035 | 10 | 0.028 | 0 | 39 | 53.83 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.01 | 51 | 63.91 | 48.3 | 1 | н/д | н/д | 3 | 0.016 | 0.021 | 0 | 0.75 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 10 | 0.242 | 0.01301 | 65 | 1.09 | 1.07 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 22 | н/д | н/д | 3 | 0.005 | 0
0.29167 |  |  | 37.5 | 6.2 | 4 | 4 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 4 | 2 | 150 | 0.3 | 0.05 |  |  |  |  | 25 | 2.1 | 1 | 500 | 6.1 | 2.3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 30 | 25 | 2.1 | 43 | 0.055 | 0.037 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.036 | 0.025 | 100 | 194.3 | 80.89 | 55 | 94.7 | 40.1 | 0 | 0.01 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.039 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 101.23 | 69.12 | 110 | 0.12 | 0.27 | 45 | 82.46 | 21.6 | 1 | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.033 | 0.007 | 1 | 0.04 | 0.01 | 70 | 0.16 | 0.122 | 21 | 0.02 | 0.012 | 55 | 286.4 | 116.3 | 162 | 0.243 | 0.182 | 30 | 0.048 | 0.013 | 30 | 0.005 | 0.021 | 26 | 0.04 | 0.029 | 40 | 91.12 | 24.12 | 65 | 103.42 | 27 | 90 | 156.67 | 62.02 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.031 | 0.0065 | 62 | 0.19 | 0.065 | 13 | 0.019 | 0 | 45 | 81.75 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.01 | 55 | 103.1 | 56.09 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.012 | 0.021 | 0 | 0.18 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 15 | 0.036 | 0.0072 | 65 | 1.22 | 1.27 | 1 | 0.018 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.14 | 0.1 | 5 | 0.005 | 0
0.33333 |  |  | 37.5 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 5.9 | 2.4 | 6.31 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 4.5 | 2.5 | 200 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 25 | 2.1 | 0.9 | 650 | 6 | 3 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 50 | 25 | 2.2 | 50 | 0.082 | 0.051 | 0 | 0.09 | 2.65 | 31 | 0.045 | 0.031 | 105 | 120.5 | 63.7 | 62 | 101.3 | 41.06 |  | 0.044 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.08 | 0.087 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97 | 173.15 | 68.85 | 130 | 0.287 | 0.137 | 55 | 105.46 | 34.7 | 1 | 0.001 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.034 | 0.007 | 80 | 0.242 | 0.15 | 23 | 0.055 | 0.02 | 175 | 307.15 | 144.32 | 160 | 0.243 | 0.19 | 45 | 0.09 | 0.009 | 35 | 0.065 | 0.042 | 30 | 0.041 | 0.025 | 40 | 85.4 | 20.44 | 95 | 181.45 | 43.17 | 80 | 153.2 | 60.01 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.03 | 0.0014 | 60 | 0.09 | 0.064 | 15 | 0.05 | 0 | 45 | 83.01 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.009 | 56 | 95.7 | 57.6 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.21 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 15 | 0.037 | 0.008 | 70 | 1.47 | 1.4 | 1 | 0.018 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.41 | 0.1 | 6 | 0.012 | 0.002
0.375 |  |  | 37.5 | 6.2 | 4.8 | 2.2 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.2 | 0.03 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 580 | 5 | 2.8 | 200 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 25 | 2.1 | 0.9 | 650 | 6 | 3.2 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 50 | 20 | 2.1 | 55 | 0.083 | 0.051 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.046 | 0.031 | 110 | 120.29 | 54.81 | 65 | 102.69 | 41.51 | 5 | 0.044 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105 | 173.37 | 68.89 | 140 | 0.285 | 0.145 | 60 | 106.31 | 34.45 | 1 | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.008 | 0.08 | 1 | 0.035 | 0.007 | 90 | 0.243 | 0.152 | 30 | 0.054 | 0.021 | 180 | 302.11 | 144.33 | 165 | 0.243 | 0.191 | 50 | 0.09 | 0.024 | 35 | 0.066 | 0.043 | 30 | 0.048 | 0.026 | 41 | 85.59 | 20.31 | 100 | 181.45 | 72.3 | 85 | 152.47 | 60.58 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.031 | 0.0014 | 63 | 0.094 | 0.064 | 16 | 0.051 | 0 | 46 | 84.68 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0.009 | 60 | 95.7 | 57.42 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.049 | 0.045 | 0 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 17 | 0.039 | 0.008 | 70 | 1.48 | 1.41 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.146 | 0.1 | 6 | 0.015 | 0.002
0.41667 |  |  | 37.5 | 6.2 | 5.8 | 2.3 | 6.2 | 6 | 36 | 6.2 | 0.01 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 6 | 2.1 | 210 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0.4 | 700 | 6.2 | 3.5 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 55 | 20 | 2.1 | 55 | 0.083 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.005 | 0.03 | 107 | 121.3 | 56.8 | 65 | 101.38 | 41.5 | 5 | 0.045 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.09 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 104 | 172.3 | 66.85 | 141 | 0.287 | 0.196 | 60 | 101.3 | 34.7 | 1 | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.034 | 0.007 | 90 | 0.244 | 0.152 | 30 | 0.054 | 0.021 | 179 | 307.1 | 144.33 | 165 | 0.243 | 0.19 | 50 | 0.09 | 0.024 | 35 | 0.066 | 0.043 | 30 | 0.048 | 0.025 | 40 | 85.49 | 20.44 | 100 | 181.44 | 72.3 | 85 | 152.47 | 60.101 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03 | 0.0014 | 60 | 0.09 | 0.064 | 15 | 0.051 | 0.003 | 45 | 84.65 | 26.532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0.0009 | 60 | 95.71 | 57.45 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.049 | 0.046 | 0 | 0.28 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 17 | 0.039 | 0.0082 | 70 | 1.48 | 1.4 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.145 | 0.1 | 6 | 0.015 | 0.002
0.45833 |  |  | 37.5 | 6.2 | 5.6 | 2.3 | 6.2 | 6.1 | 3.5 | 6.2 | 0.01 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 6 | 2 | 240 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0.9 | 700 | 6.2 | 3.6 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 55 | 20 | 2 | 52 | 0.082 | 0.051 | 0 | 0.09 | 2.69 | 30 | 0.045 | 0.032 | 110 | 120.4 | 54.79 | 65 | 102.7 | 4.51 | 5 | 0.045 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.091 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105 | 173.33 | 68.89 | 140 | 0.285 | 0.195 | 61 | 106.44 | 34.96 | 1 | 0.001 | 0.006 | 2 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0.035 | 0.007 | 91 | 0.244 | 0.152 | 31 | 0.056 | 0.022 | 178 | 307.11 | 144.4 | 164 | 0.245 | 0.191 | 51 | 0.09 | 0.025 | 39 | 0.061 | 0.042 | 31 | 0.049 | 0.027 | 40 | 85.55 | 20.31 | 101 | 181.45 | 723 | 84 | 151.48 | 60.58 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.03 | 0.0014 | 60 | 0.09 | 0.064 | 15 | 0.051 | 0.003 | 45 | 84.64 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0.009 | 61 | 96.24 | 56.41 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.049 | 0.045 | 0 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 16 | 0.037 | 0.008 | 70 | 1.49 | 1.4 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.146 | 0.1 | 6 | 0.014 | 0.002
0.5 |  |  | 36.4 | 6.2 | 5.9 | 3 | 6.2 | 6.3 | 3.6 | 6.2 | 0.03 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 6 | 3 | 230 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 30 | 3.2 | 1.2 | 700 | 6.5 | 3.8 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 60 | 30 | 3.1 | 60 | 0.063 | 0.058 | 0 | 0.09 | 2.65 | 31 | 0.047 | 0.034 | 120 | 120.29 | 54.81 | 65 | 185.64 | 43.16 | 5 | 0.045 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.092 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | 193.87 | 79.83 | 150 | 0.293 | 0.157 | 70 | 126.03 | 32.82 | 1 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.008 | 0.07 | 1 | 0.035 | 0.006 | 90 | 0.245 | 0.152 | 30 | 0.056 | 0.024 | 180 | 327.22 | 131.62 | 160 | 0.31 | 0.172 | 45 | 0.08 | 0.023 | 30 | 0.07 | 0.034 | 25 | 0.044 | 0.026 | 50 | 79.77 | 22.66 | 120 | 224.6 | 72.31 | 100 | 175.73 | 61.96 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.032 | 0.0014 | 80 | 0.13 | 0.074 | 16 | 0.041 | 0.003 | 50 | 92.87 | 28.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0.08 | 70 | 142.84 | 71.64 | 0 | н/д | н/д | 20 | 0.051 | 0.064 | 0 | 0.21 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 16 | 0.029 | 0.074 | 70 | 1.57 | 1.6 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.145 | 0.1 | 6 | 0.015 | 0.002
0.54167 |  |  | 36.4 | 6.2 | 5.8 | 3 | 6.2 | 7 | 3.7 | 6.2 | 0.03 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 5.8 | 3 | 230 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 3.2 | 1.4 | 750 | 7 | 3.8 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 65 | 30 | 3.2 | 65 | 0.062 | 0.06 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.018 | 0.024 | 130 | 120.29 | 54.81 | 65 | 109.37 | 44.02 | 5 | 0.44 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.024 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | 174.43 | 72.52 | 150 | 0.287 | 0.19 | 70 | 121.07 | 33.01 | 1 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.008 | 0.07 | 1 | 0.038 | 0.007 | 100 | 0.249 | 0.169 | 30 | 0.018 | 0.019 | 210 | 355.9 | 144.75 | 170 | 0.275 | 0.166 | 45 | 0.091 | 0.02 | 25 | 0.061 | 0.03 | 25 | 0.05 | 0.027 | 50 | 88.36 | 21.82 | 140 | 248.94 | 87.3 | 100 | 164.06 | 65.53 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.031 | 0.0014 | 80 | 0.14 | 0.075 | 16 | 0.047 | 0.003 | 50 | 85.05 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0.07 | 75 | 116.83 | 64.04 | 0 | н/д | н/д | 15 | 0.061 | 0.047 | 0 | 0.21 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 16 | 0.031 | 0.0372 | 70 | 1.54 | 1.62 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.105 | 0.0107 | 6 | 0.016 | 0.002
0.58333 |  |  | 36.4 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 6.2 | 7 | 3.8 | 6.2 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 5.8 | 3 | 230 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 3.2 | 1.3 | 750 | 7 | 3.8 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 65 | 30 | 3.1 | 65 | 0.074 | 0.065 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.019 | 0.035 | 135 | 120.27 | 56.31 | 65 | 116.44 | 48.81 | 5 | 0.045 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.045 | 0.082 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | 183.01 | 75.52 | 180 | 0.29 | 0.19 | 70 | 120.09 | 34.01 | 1 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.008 | 0.08 | 1 | 0.032 | 0.007 | 100 | 0.245 | 0.265 | 31 | 0.132 | 0.024 | 200 | 347.6 | 14277 | 176 | 0.291 | 0.172 | 45 | 0.09 | 0.024 | 25 | 0.065 | 0.038 | 25 | 0.047 | 0.028 | 50 | 84.37 | 22.8 | 135 | 219.64 | 95.28 | 100 | 175.06 | 64.36 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.031 | 0.0019 | 80 | 0.14 | 0.077 | 16 | 0.048 | 0.004 | 50 | 89.37 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.09 | 75 | 118.91 | 54.63 | 0 | н/д | н/д | 15 | 0.057 | 0.064 | 0 | 0.24 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 16 | 0.032 | 0.082 | 70 | 1.49 | 1.41 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.148 | 0.101 | 6 | 0.018 | 0.002
0.625 |  |  | 36.2 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.2 | 7.8 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 6 | 3.2 | 250 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 40 | 3.3 | 1.7 | 770 | 7.8 | 3.8 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  | 65 | 40 | 3.3 | 55 | 0.09 | 0.054 | 0 | 0.09 | 2.65 | 35 | 0.051 | 0.039 | 160 | 120.29 | 54.81 | 65 | 106.07 | 43.84 | 5 | 0.042 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.082 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 194.26 | 77.88 | 170 | 0.318 | 0.876 | 75 | 129.21 | 32.98 | 1 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.009 | 0.006 | 1 | 0.018 | 0.01 | 95 | 0.269 | 0.156 | 25 | 0.019 | 0.017 | 190 | 353.53 | 127.15 | 140 | 0.216 | 0.156 | 45 | 0.087 | 0.021 | 30 | 0.042 | 0.032 | 25 | 0.047 | 0.028 | 40 | 83.2 | 19.83 | 140 | 237.41 | 92.38 | 110 | 170.33 | 70.41 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.032 | 0.99 | 70 | 0.118 | 0.055 | 17 | 0.049 | 0.005 | 55 | 94.41 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0.024 | 80 | 130.48 | 70.6 | 0 | н/д | н/д | 15 | 0.072 | 0.047 | 0 | 0.24 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 19 | 0.038 | 0.983 | 75 | 1.79 | 1.81 | 1 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.162 | 0.095 | 7 | 0.017 | 0.003
0.66667 |  |  | 36.2 | 6.2 | 5.8 | 3 | 6.2 | 7 | 3.7 | 6.2 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 5.8 | 2.8 | 270 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 2.8 | 1 | 720 | 7 | 3.7 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 60 | 30 | 2.8 | 50 | 0.084 | 0.056 | 0 | 0.09 | 2.65 | 30 | 0.043 | 0.029 | 140 | 120.29 | 54.81 | 60 | 99.83 | 42.11 | 5 | 0.037 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.072 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 203.67 | 80.5 | 140 | 0.312 | 0.152 | 70 | 127 | 39.19 | 1 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.009 | 0.007 | 1 | 0.051 | 0.01 | 90 | 0.257 | 0.154 | 25 | 0.047 | 0.017 | 220 | 385.52 | 130.33 | 135 | 0.239 | 0.147 | 40 | 0.77 | 0.018 | 25 | 0.053 | 0.036 | 27 | 0.044 | 0.025 | 40 | 76.91 | 20.52 | 130 | 235.43 | 98.96 | 110 | 186.21 | 65.05 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.035 | 0.99 | 75 | 0.123 | 0.068 | 15 | 0.048 | 0.005 | 50 | 91.61 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.013 | 85 | 136.84 | 70.22 | 0 | н/д | н/д | 15 | 0.055 | 0.047 | 0 | 0.24 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 19 | 0.085 | 0.986 | 75 | 1.68 | 1.76 | 1 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.157 | 0.104 | 7 | 0.018 | 0.003
0.70833 |  |  | 36.3 | 6.3 | 5.7 | 2.8 | 6.3 | 6.6 | 3.4 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 5.6 | 2.6 | 200 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 2.2 | 1.2 | 720 | 6.6 | 3.6 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 60 | 30 | 2.2 | 45 | 0.072 | 0.04 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.042 | 0.026 | 140 | 120.29 | 54.81 | 65 | 112.13 | 45.81 | 5 | 0.035 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.074 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 115 | 214.57 | 83.15 | 110 | 0.223 | 0.134 | 65 | 114.93 | 31.56 | 1 | 0.001 | 0.05 | 2 | 0.037 | 0.27 | 1 | 0.058 | 0.011 | 95 | 0.257 | 0.157 | 25 | 0.042 | 0.017 | 235 | 399.32 | 172.15 | 140 | 0.229 | 0.13 | 40 | 0.07 | 0.017 | 40 | 0.064 | 0.034 | 20 | 0.032 | 0.018 | 35 | 64.79 | 14.16 | 130 | 220.93 | 104.63 | 105 | 183.16 | 73.33 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0041 | 0.99 | 55 | 0.076 | 0.051 | 16 | 0.044 | 0.003 | 45 | 81.61 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.05 | 80 | 134.67 | 77.2 | 0 | н/д | н/д | 10 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0.24 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 19 | 0.03 | 0.985 | 75 | 1.67 | 1.76 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.12 | 0.075 | 7 | 0.018 | 0.003
0.75 |  |  | 36.4 | 6.3 | 5.7 | 2.6 | 6.3 | 6 | 3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 580 | 5.4 | 2.6 | 160 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 2.3 | 1.4 | 670 | 6 | 3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 60 | 30 | 2.7 | 45 | 0.07 | 0.043 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.039 | 0.025 | 150 | 120.29 | 5481 | 68 | 115.4 | 48.79 | 5 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.068 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 206.59 | 88.63 | 140 | 0.229 | 0.138 | 55 | 104.05 | 32.23 | 1 | 0.001 | 0.017 | 2 | 0.008 | 0.005 | 1 | 0.054 | 0.01 | 80 | 0.221 | 0.117 | 20 | 0.035 | 0.017 | 200 | 342.09 | 13681 | 105 | 0.157 | 0.128 | 35 | 0.064 | 0.017 | 25 | 0.05 | 0.033 | 25 | 0.05 | 0.029 | 25 | 51.52 | 14.15 | 130 | 220.93 | 97.31 | 115 | 138.83 | 77.29 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.047 | 0.99 | 40 | 0.05 | 0.035 | 16 | 0.049 | 0.004 | 50 | 86.79 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.05 | 80 | 132.041 | 74.55 | 0 | н/д | н/д | 10 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0.24 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 23 | 0.051 | 0.97 | 80 | 154 | 1.87 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0.077 | 7 | 0.018 | 0.003
0.79167 |  |  | 36.4 | 6.3 | 5.7 | 2.6 | 6.3 | 6.6 | 3 | 6.3 | 0.3 | 0.4 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 570 | 5.4 | 2.6 | 160 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 2.7 | 1.4 | 670 | 6 | 3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 60 | 30 | 2.7 | 45 | 0.072 | 0.639 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.04 | 0.026 | 145 | 126.3 | 54.81 | 65 | 114.61 | 47.81 | 5 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.065 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 211.6 | 86.37 | 130 | 0.214 | 0.118 | 55 | 115.67 | 37.74 | 1 | 0.001 | 0.06 | 2 | 0.119 | 0.005 | 1 | 0.056 | 0.011 | 80 | 0.234 | 0.163 | 20 | 0.037 | 0.07 | 205 | 390.72 | 135.42 | 100 | 0.161 | 0.13 | 35 | 0.065 | 0.017 | 25 | 0.058 | 0.034 | 25 | 0.051 | 0.12 | 25 | 51.5 | 14.2 | 125 | 224.6 | 95.36 | 110 | 146.2 | 75.2 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.045 | 0.99 | 40 | 0.057 | 0.037 | 16 | 0.045 | 0.005 | 45 | 81.64 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.05 | 80 | 131.91 | 73.91 | 0 | н/д | н/д | 10 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 23 | 0.056 | 0.089 | 75 | 168 | 1.75 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.121 | 0.072 | 7 | 0.018 | 0.003
0.83333 |  |  | 36.5 | 6.3 | 4.7 | 2.4 | 6.4 | 5.8 | 3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 4.4 | 3 | 170 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 3 | 1.8 | 600 | 5.8 | 3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 55 | 30 | 3 | 45 | 0.071 | 0.045 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.04 | 0.026 | 155 | 120.29 | 54.81 | 75 | 129.3 | 50.75 | 5 | 0.026 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.062 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 199.44 | 76.8 | 105 | 0.214 | 0.141 | 55 | 100.61 | 29.9 | 1 | 0.001 | 0.066 | 2 | 0.011 | 0.005 | 1 | 0.037 | 0.009 | 75 | 0.22 | 0.131 | 17 | 0.03 | 0.014 | 180 | 326.24 | 138.35 | 100 | 0.151 | 0.114 | 35 | 0.064 | 0.017 | 35 | 0.047 | 0.034 | 25 | 0.035 | 0.024 | 30 | 48.2 | 18.29 | 135 | 230.47 | 100.46 | 125 | 219.33 | 76.42 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.049 | 0.99 | 40 | 0.064 | 0.039 | 17 | 0.088 | 0.001 | 50 | 29.94 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.016 | 80 | 132.54 | 67.37 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.03 | 0.023 | 0 | 0.19 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 23 | 0.051 | 0.089 | 80 | 2.06 | 2.06 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.07 | 0.056 | 7 | 0.018 | 0.003
0.875 |  |  | 36.5 | 6.3 | 5 | 2.4 | 6.4 | 5.8 | 3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 560 | 5.8 | 2.2 | 170 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 35 | 3.2 | 1.8 | 600 | 5.8 | 3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 50 | 35 | 3.2 | 40 | 0.074 | 0.046 | 0 | 0.09 | 2.65 | 27 | 0.04 | 0.032 | 155 | 120.29 | 54.81 | 75 | 133.09 | 45.94 | 5 | 0.024 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.065 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 214.6 | 75.65 | 100 | 0.189 | 0.106 | 55 | 98.64 | 27.78 | 1 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.001 | 0.005 | 1 | 0.036 | 0.008 | 70 | 0.184 | 0.116 | 16 | 0.026 | 0.012 | 175 | 304.76 | 110.9 | 80 | 0.107 | 0.105 | 32 | 0.058 | 0.016 | 30 | 0.05 | 0.034 | 20 | 0.035 | 0.022 | 25 | 48.36 | 19.45 | 115 | 199.37 | 79.34 | 125 | 224.64 | 71.78 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.067 | 0.99 | 30 | 0.058 | 0.032 | 18 | 0.045 | 0.001 | 45 | 27.67 | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.015 | 75 | 1118.25 | 65.21 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.013 | 0.019 | 0 | 0.82 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 25 | 0.053 | 0.981 | 80 | 2.01 | 1.98 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.066 | 0.055 | 5 | 0.011 | 0.001
0.91667 |  |  | 36.5 | 6.3 | 5 | 2.4 | 6.4 | 5.8 | 2 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 5.8 | 2.1 | 170 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 35 | 3.1 | 1.8 | 600 | 5.8 | 3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 50 | 35 | 3.2 | 40 | 0.075 | 0.045 | 0 | 0.09 | 265 | 2.6 | 0.04 | 0.031 | 150 | 120.29 | 54.81 | 75 | 135.1 | 47.83 | 5 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.063 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 213.85 | 76.66 | 100 | 0.199 | 0.108 | 55 | 99.65 | 28.96 | 1 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.029 | 0.03 | 1 | 0.036 | 0.008 | 70 | 0.181 | 0.03 | 16 | 0.026 | 0.013 | 175 | 314.37 | 112.34 | 80 | 0.168 | 0.109 | 32 | 0.059 | 0.016 | 30 | 0.05 | 0.034 | 20 | 0.034 | 0.023 | 25 | 48.3 | 12.42 | 115 | 119.87 | 82.34 | 125 | 225.73 | 74.78 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.059 | 0.99 | 30 | 0.659 | 0.35 | 18 | 0.046 | 0.001 | 45 | 28.67 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0.015 | 75 | 119.36 | 65.27 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0.73 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 25 | 0.052 | 0.086 | 80 | 2 | 1.97 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.065 | 0.056 | 5 | 0.012 | 0.001
0.95833 |  |  | 36.7 | 6.3 | 4.2 | 2.2 | 6.4 | 4.2 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 4.2 | 2.2 | 150 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 2.2 | 1.7 | 500 | 4.2 | 2.3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 40 | 20 | 2.2 | 32 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 0.037 | 0.029 | 140 | 120.28 | 54.81 | 65 | 109.73 | 45.78 | 5 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.053 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 178.84 | 74.2 | 100 | 0.204 | 0.12 | 45 | 87.42 | 27.71 | 1 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.039 | 0.031 | 1 | 0.04 | 0.009 | 80 | 0.226 | 0.157 | 12 | 0.022 | 0.012 | 125 | 205.88 | 189.77 | 70 | 0.122 | 0.093 | 30 | 0.54 | 0.016 | 25 | 0.044 | 0.031 | 20 | 0.034 | 0.02 | 22 | 40.25 | 15.64 | 85 | 157.16 | 85.67 | 100 | 170.63 | 70.05 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.041 | 0.98 | 32 | 0.051 | 0.036 | 14 | 0.038 | 0.001 | 35 | 60.04 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.016 | 60 | 96.78 | 62.78 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.012 | 0.021 | 0 | 0.91 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 20 | 0.035 | 0.092 | 65 | 1.38 | 1.39 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.057 | 0.051 | 4 | 0.009 | 0.001
1899-12-31 |  |  | 37.1 | 6.4 | 4 | 2.2 | 6.4 | 4.2 | 2.3 | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 6.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 2.1 | 120 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 20 | 2.2 | 1.5 | 450 | 4.1 | 2.3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 30 | 20 | 2.2 | 30 | 0.064 | 0.039 | 0 | 0.09 | 2.65 | 25 | 6.037 | 0.028 | 125 | 120.29 | 54.81 | 50 | 92.34 | 42.42 | 5 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.18 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 95 | 156.7 | 72.5 | 100 | 0.151 | 0.132 | 45 | 71.16 | 27.8 | 1 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.038 | 0.031 | 1 | 0.039 | 0.009 | 75 | 0.201 | 0.13 | 15 | 0.027 | 0.016 | 115 | 198.38 | 98.53 | 75 | 0.12 | 0.095 | 30 | 0.051 | 0.014 | 25 | 0.052 | 0.014 | 20 | 0.037 | 0.021 | 23 | 40.62 | 15.75 | 57 | 98.36 | 49.7 | 90 | 152.76 | 69.71 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.039 | 0.96 | 30 | 0.052 | 0.037 | 11 | 0.036 | 0.001 | 31 | 57.11 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0.016 | 60 | 99.89 | 59.91 | 0 | н/д | н/д | 5 | 0.012 | 0.021 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 18 | 0.029 | 0.0092 | 65 | 1.3 | 1.34 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.055 | 0.052 | 4 | 0.008 | 0.001
[16 empty] | Наличие АРПН | [6 empty] | Да | [5 empty] | Наличие АРПН | [6 empty] | Да
|  |  | ПОДПИСЬ | [12 empty] | Состояние АРПН | [6 empty] | Введено | [5 empty] | Состояние АРПН | [6 empty] | Введено
[16 empty] | Положение нейтрали | [6 empty] | Заземлено | [5 empty] | Положение нейтрали | [6 empty] | Заземлено
[16 empty] | Тангенс | [12 empty] | Тангенс
Note on BS2: tech_inzh3: