## Р9
КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР 21 июня 2023 г. (ZamerSeti v1.20)
Ведомость ПС 110/35/6 кВ Р9
Время | 110 кВ |  | 35 кВ | 6 кВ | [11 empty] | Т1 | [12 empty] | Т2 | [12 empty] | Выключатели |  |  |  | 110 кВ |  |  |  | 35 кВ |  | 6 кВ
| 1с-110 | 2с-110 | 1с-35 | 1с-6 |  |  | 2с-6 |  |  | 3с-6 |  |  | 4с-6 |  |  | РПН | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | РПН | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  |  |  | 1с-110 |  | 2с-110 |  | 1с-35 |  | 1с-6 | [44 empty] | 2с-6 | [41 empty] | 3с-6 | [35 empty] | 4с-6
[5 empty] | № узла Rastr 1498 |  |  | № узла Rastr 1497 |  |  | № узла Rastr 1672 |  |  | № узла Rastr 1659 |  |  | 1с-110 |  |  | 1с-35 |  |  | 1с-6 |  |  | 3с-6 |  |  |  | 2с-110 |  |  | 1с-35 |  |  | 2с-6 |  |  | 4с-6 |  |  | СМВ-6 1-2с |  |  | СМВ-6 3-4с | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р9-Р35-А25-А20 I цепь |  | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 II цепь |  | КЛ 94 "Б" |  | КЛ 6 кВ №903 |  |  | КЛ 6 кВ №905 |  |  | КЛ 6 кВ №907 В резерве |  |  | КЛ 6 кВ №909 |  |  | КЛ 6 кВ №919 |  |  | КЛ 6 кВ №921 |  |  | КЛ 6 кВ №923 |  |  | КЛ 6 кВ №925 |  |  | КЛ 6 кВ №927 |  |  | КЛ 6 кВ №929 |  |  | КЛ 6 кВ №933 |  |  | КЛ 6 кВ №935 |  |  | КЛ 6 кВ №939 |  |  | КЛ 6 кВ №941 |  |  | КЛ 6 кВ №943 |  |  | КЛ 6 кВ №904 |  |  | КЛ 6 кВ №906 |  |  | КЛ 6 кВ №918 |  |  | КЛ 6 кВ №920 |  |  | КЛ 6 кВ №922 |  |  | КЛ 6 кВ №924 |  |  | КЛ 6 кВ №926 |  |  | КЛ 6 кВ №928 |  |  | КЛ 6 кВ №930 |  |  | КЛ 6 кВ №932 |  |  | КЛ 6 кВ №934 |  |  | КЛ 6 кВ №936 В ремонте |  |  | КЛ 6 кВ №938 В ремонте |  |  | КЛ 6 кВ №940 |  |  | КЛ 6 кВ №947 |  |  | КЛ 6 кВ №953 |  |  | КЛ 6 кВ №957 |  |  | КЛ 6 кВ №961 |  |  | КЛ 6 кВ №963 |  |  | КЛ 6 кВ №965 |  |  | КЛ 6 кВ №971 |  |  | КЛ 6 кВ №973 |  |  | КЛ 6 кВ №975 |  |  | КЛ 6 кВ №977 |  |  | КЛ 6 кВ №979 В резерве |  |  | КЛ 6 кВ №981 |  |  | КЛ 6 кВ №972 |  |  | КЛ 6 кВ №950 |  |  | КЛ 6 кВ №952 |  |  | КЛ 6 кВ №958 В ремонте |  |  | КЛ 6 кВ №960 |  |  | КЛ 6 кВ №964
| U, кВ | U, кВ | U, кВ | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр |  | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр |  | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр
0.041667 | - | - | 36.7 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 520 | 3.9 | 2 | 140 | 0.1 | 0.4 | 3 | 45 | - | - | 70 | 4.2 | 1.8 | 420 | 4.2 | 2.1 | 40 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 30 | - | 50 | - | 75 | 4.3 | 35 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 210 | 74 | 59 | 130.9 | 40.2 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.09 | 0.08 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 133.3 | 47.1 | 50 | 0.17 | 0.08 | 116 | 167.4 | 47.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.07 | 35 | 0.18 | 0.08 | 23 | 0.035 | 0.015 | 120 | 239 | 67.3 | 45 | 0.07 | 0.06 | 42 | 0.05 | 0.01 | 20 | 0.03 | 0.025 | 75 | 0.11 | 0.05 | 6 | 20.1 | 10.1 | 25 | 70.3 | 24.5 | 45 | 118 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.04 | 0.007 | 24 | 0.031 | 0.02 | 12 | 0.04 | 0.003 | 72 | 106.9 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 0.03 | 124 | 168.3 | 44.5 | 1 | 0.018 | 0 | 5 | 0.2 | 0.21 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100.2 | 38.1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0
0.083333 | - | - | 36.6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 530 | 3.9 | 2 | 150 | 0.1 | 0.4 | 3 | 47 | - | - | 73 | 4.2 | 1.8 | 490 | 4.6 | 2.1 | 40 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 42 | - | 52 | - | 80 | 4.5 | 40 | 0.07 | 0.039 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 72 | 212 | 76 | 59 | 131.3 | 37.5 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.09 | 0.08 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 133.3 | 47.1 | 50 | 0.17 | 0.08 | 117 | 167.6 | 47.15 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.03 | 0.07 | 35 | 0.18 | 0.08 | 22 | 0.03 | 0.014 | 131 | 250 | 69.2 | 46 | 0.07 | 0.06 | 44 | 0.06 | 0.01 | 22 | 0.04 | 0.03 | 75 | 0.11 | 0.05 | 6 | 20.1 | 10.1 | 25 | 70.3 | 24.5 | 42 | 117.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.05 | 0.008 | 32 | 0.033 | 0.02 | 13 | 0.05 | 0.003 | 73 | 109 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.027 | 126 | 170.1 | 42.9 | 1 | 0.015 | 0 | 6 | 0.27 | 0.025 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100.2 | 38.1 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0
0.125 | - | - | 36.6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 530 | 3.5 | 0.9 | 170 | 0.1 | 0.5 | 3 | 50 | - | - | 73 | 4.5 | 1.8 | 500 | 4.7 | 2.2 | 40 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 42 | - | 52 | - | 80 | 4.5 | 43 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 75 | 230 | 70 | 59 | 130.5 | 40.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.1 | 0.11 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 135.6 | 47.2 | 50 | 0.17 | 0.08 | 115 | 174.3 | 47.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.03 | 0.07 | 35 | 0.18 | 0.08 | 24 | 0.038 | 0.015 | 149 | 298.9 | 69.3 | 48 | 0.08 | 0.06 | 44 | 0.06 | 0.01 | 25 | 0.04 | 0.03 | 80 | 0.12 | 0.06 | 6 | 20.1 | 10.1 | 30 | 90.1 | 27.1 | 47 | 120 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.05 | 0.008 | 31 | 0.039 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0.003 | 71 | 110.2 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.03 | 123 | 168.3 | 44.5 | 1 | 0.016 | 0 | 10 | 0.47 | 0.3 | 2 | 0.11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100.2 | 38.1 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.16667 | - | - | 36.5 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 550 | 3.9 | 1.7 | 200 | 0.1 | 0.5 | 3 | 58 | - | - | 78 | 4.9 | 1.8 | 520 | 4.7 | 2.2 | 45 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 51 | - | 65 | - | 95 | 6 | 47 | 0.072 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 78 | 232 | 71 | 59 | 132.1 | 38.5 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.1 | 0.11 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 137.3 | 47.2 | 90 | 0.18 | 0.08 | 112 | 180.4 | 45.2 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.035 | 0.079 | 40 | 0.2 | 0.08 | 23 | 0.035 | 0.015 | 150 | 300.1 | 69.3 | 51 | 0.08 | 0.07 | 43 | 0.06 | 0.01 | 31 | 0.05 | 0.03 | 80 | 0.12 | 0.06 | 5 | 19.8 | 9.9 | 35 | 95.2 | 30.1 | 50 | 125.1 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.04 | 0.007 | 34 | 0.039 | 0.02 | 21 | 0.07 | 0.003 | 72 | 106.9 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.03 | 124 | 168.3 | 44.5 | 1 | 0.016 | 0 | 10 | 0.47 | 0.3 | 2 | 0.11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 109.4 | 36.2 | 1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.101 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.20833 | - | - | 36.7 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 46 | - | - | 0 | 0 | 0 | 530 | 4.1 | 1.9 | 210 | 0.1 | 0.5 | 3 | 65 | - | - | 80 | 5.1 | 1.8 | 580 | 5.3 | 2.2 | 45 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 51 | - | 68 | - | 95 | 6 | 49 | 0.88 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 80 | 243 | 70 | 60 | 120.3 | 42.1 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.1 | 0.11 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 137.7 | 47.4 | 90 | 0.18 | 0.08 | 100 | 210.8 | 40.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.035 | 0.07 | 41 | 0.21 | 0.083 | 21 | 0.028 | 0.013 | 148 | 298.7 | 69.3 | 64 | 0.09 | 0.08 | 42 | 0.06 | 0.01 | 32 | 0.05 | 0.03 | 80 | 0.12 | 0.06 | 6 | 20.1 | 12.3 | 35 | 95.2 | 30.1 | 64 | 175.5 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.05 | 0.008 | 36 | 0.039 | 0.02 | 22 | 0.07 | 0.003 | 74 | 117.3 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 0.03 | 124 | 168.3 | 44.5 | 1 | 0.017 | 0 | 20 | 0.75 | 0.04 | 2 | 0.12 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 110.7 | 36.8 | 1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.101 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.25 | - | - | 36.5 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 47 | - | - | 0 | 0 | 0 | 550 | 4.1 | 1.7 | 250 | 0.1 | 0.7 | 3 | 68 | - | - | 85 | 5.1 | 1.8 | 600 | 5.5 | 2.2 | 50 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 52 | - | 68 | - | 95 | 6 | 52 | 0.88 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 84 | 252 | 72 | 60 | 120.5 | 42 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.15 | 0.13 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 141.5 | 47.9 | 100 | 0.19 | 0.08 | 100 | 210.8 | 40.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.037 | 0.08 | 40 | 0.2 | 0.08 | 23 | 0.035 | 0.015 | 165 | 320.1 | 79.2 | 65 | 0.11 | 0.08 | 44 | 0.06 | 0.01 | 34 | 0.06 | 0.03 | 85 | 0.12 | 0.06 | 6 | 20.2 | 12.6 | 49 | 109.3 | 32.4 | 65 | 175.8 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.06 | 0.004 | 36 | 0.039 | 0.02 | 23 | 0.071 | 0.003 | 74 | 117.3 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.03 | 125 | 170.1 | 42.9 | 1 | 0.016 | 0 | 37 | 0.139 | 0.06 | 2 | 0.123 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 120.5 | 37.2 | 1 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.113 | 0.066 | 0 | 0 | 0
0.29167 | - | - | 36.4 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 570 | 4.5 | 1.7 | 250 | 0.1 | 0.7 | 3 | 68 | - | - | 86 | 5.1 | 1.8 | 600 | 5.5 | 2.2 | 50 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 53 | - | 68 | - | 90 | 5.8 | 50 | 0.89 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 87 | 253 | 74 | 60 | 120.9 | 42.1 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.15 | 0.13 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 141.5 | 47.9 | 100 | 0.19 | 0.08 | 100 | 210.8 | 39.7 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.035 | 0.07 | 40 | 0.2 | 0.08 | 24 | 0.038 | 0.015 | 167 | 320.4 | 82.3 | 70 | 0.137 | 0.09 | 46 | 0.07 | 0.012 | 35 | 0.06 | 0.03 | 86 | 0.12 | 0.06 | 7 | 20.2 | 12.6 | 49 | 131.3 | 36.5 | 70 | 177.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.07 | 0.004 | 35 | 0.039 | 0.02 | 24 | 0.071 | 0.003 | 75 | 125.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.03 | 127 | 176 | 45 | 1 | 0.016 | 0 | 35 | 0.125 | 0.05 | 2 | 0.128 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 132.1 | 37.9 | 1 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.113 | 0.066 | 0 | 0 | 0
0.33333 | - | - | 36.3 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 55 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 | 4.5 | 1.5 | 300 | 0.1 | 0.7 | 3 | 70 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 650 | 5.8 | 2 | 50 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 55 | - | 70 | - | 90 | 5.5 | 57 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 85 | 251 | 73 | 60 | 119.9 | 42.7 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.17 | 0.18 | 6 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 146.9 | 48.1 | 100 | 0.2 | 0.08 | 109 | 211.5 | 40.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.033 | 0.0079 | 40 | 0.2 | 0.08 | 30 | 0.041 | 0.25 | 175 | 300.15 | 144.32 | 70 | 0.138 | 0.1 | 47 | 0.08 | 0.19 | 37 | 0.06 | 0.03 | 90 | 0.125 | 0.051 | 7 | 20.7 | 7.1 | 51 | 157.1 | 41.2 | 70 | 177.9 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.085 | 0.004 | 37 | 0.04 | 0.029 | 21 | 0.07 | 0.003 | 73 | 101.2 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.03 | 127 | 176.1 | 46 | 1 | 0.016 | 0 | 40 | 0.151 | 0.07 | 2 | 0.09 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 127.1 | 35.1 | 1 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.126 | 0.09 | 0 | 0 | 0
0.375 | - | - | 36 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 | 5.7 | 1.9 | 310 | 0.1 | 0.75 | 3 | 72 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 700 | 6.7 | 3 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 61 | - | 75 | - | 90 | 5.5 | 60 | 0.093 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 90 | 265.1 | 75.4 | 61 | 122 | 43.7 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.32 | 0.19 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 154.3 | 49.5 | 101 | 0.2 | 0.08 | 150 | 250.3 | 45.2 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.035 | 0.007 | 40 | 0.2 | 0.08 | 40 | 0.085 | 0.27 | 180 | 302.11 | 144.33 | 110 | 0.171 | 0.14 | 50 | 0.09 | 0.024 | 37 | 0.06 | 0.03 | 100 | 0.142 | 0.07 | 9 | 30.2 | 8.1 | 50 | 155.7 | 40.1 | 65 | 175.9 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.071 | 0.003 | 45 | 0.046 | 0.03 | 22 | 0.071 | 0.003 | 75 | 125.3 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 0.03 | 120 | 173.1 | 45.8 | 1 | 0.015 | 0 | 43 | 0.159 | 0.07 | 2 | 0.09 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 130.4 | 39.8 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.146 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.41667 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 62 | - | - | 0 | 0 | 0 | 750 | 7.2 | 3.4 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 77 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 770 | 7.8 | 3.4 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 62 | - | 77 | - | 90 | 5.5 | 68 | 0.111 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 92 | 270.2 | 78.6 | 61 | 121.4 | 43.6 | 5 | 0.063 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.147 | 0.19 | 7 | 0.071 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 153.3 | 50.4 | 103 | 0.21 | 0.08 | 212 | 297.48 | 47.05 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.032 | 1 | 0.04 | 0.001 | 40 | 0.2 | 0.08 | 41 | 0.097 | 0.03 | 195 | 421.8 | 147.4 | 113 | 0.187 | 0.15 | 57 | 0.107 | 0.016 | 37 | 0.06 | 0.035 | 106 | 0.171 | 0.076 | 10 | 31.5 | 8.14 | 50 | 155.3 | 39.8 | 63 | 175.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.066 | 0.024 | 58 | 0.064 | 0.039 | 21 | 0.07 | 0.003 | 75 | 125.1 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.027 | 127 | 175.1 | 45.9 | 1 | 0.018 | 0 | 45 | 0.162 | 0.074 | 2 | 0.09 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 135.3 | 40.9 | 1 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.147 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.45833 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 62 | - | - | 0 | 0 | 0 | 750 | 7.6 | 3.7 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 78 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 770 | 7.8 | 3.4 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 62 | - | 77 | - | 90 | 5.5 | 69 | 0.125 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 95 | 281.2 | 78.7 | 60 | 120.3 | 42.1 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.163 | 0.2 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 160.3 | 52.4 | 101 | 0.21 | 0.087 | 2114 | 301.4 | 50.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.032 | 1 | 0.04 | 0.08 | 41 | 0.21 | 0.083 | 42 | 0.105 | 0.035 | 197 | 433.9 | 149.1 | 110 | 0.17 | 0.14 | 57 | 0.108 | 0.015 | 36 | 0.057 | 0.03 | 105 | 0.165 | 0.07 | 10 | 31.4 | 8.15 | 51 | 156.8 | 41.3 | 65 | 175.8 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.069 | 0.02 | 59 | 0.071 | 0.042 | 23 | 0.072 | 0.003 | 74 | 117.3 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.03 | 126 | 173.3 | 45.3 | 1 | 0.015 | 0 | 44 | 0.16 | 0.07 | 2 | 0.1 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 142.3 | 41 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.146 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.5 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 62 | - | - | 0 | 0 | 0 | 750 | 7.6 | 3.7 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 78 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 770 | 7.8 | 3.4 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 62 | - | 77 | - | 90 | 5.5 | 68 | 0.121 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 97 | 291 | 78.8 | 60 | 120.5 | 42 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.152 | 0.19 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 147.1 | 47.9 | 103 | 0.27 | 0.089 | 210 | 291.2 | 47.5 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.079 | 40 | 0.2 | 0.08 | 41 | 0.099 | 0.25 | 195 | 422.1 | 147.1 | 111 | 0.18 | 0.15 | 58 | 0.11 | 0.02 | 38 | 0.07 | 0.032 | 105 | 0.165 | 0.072 | 9 | 30.1 | 8.1 | 50 | 156.4 | 40.3 | 67 | 176.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.079 | 0.003 | 61 | 0.083 | 0.05 | 24 | 0.075 | 0.004 | 73 | 108.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.03 | 125 | 170.9 | 44.8 | 1 | 0.016 | 0 | 46 | 0.163 | 0.07 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155.9 | 41.3 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.141 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.54167 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 62 | - | - | 0 | 0 | 0 | 750 | 7.6 | 3.7 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 78 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 770 | 7.8 | 3.4 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 62 | - | 77 | - | 90 | 5.5 | 67 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 95 | 282 | 78.8 | 61 | 122.5 | 44.8 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.148 | 0.184 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 148.1 | 47.5 | 100 | 0.2 | 0.08 | 211 | 300.2 | 49.2 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.08 | 40 | 0.2 | 0.08 | 41 | 0.097 | 0.03 | 197 | 433.1 | 150 | 111 | 0.18 | 0.15 | 57 | 0.107 | 0.015 | 37 | 0.06 | 0.03 | 103 | 0.16 | 0.069 | 10 | 31.5 | 8.2 | 51 | 155.9 | 41.1 | 71 | 178.1 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.081 | 0.003 | 60 | 0.079 | 0.04 | 21 | 0.07 | 0.003 | 75 | 125.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 0.03 | 127 | 176 | 45 | 1 | 0.016 | 0 | 43 | 0.158 | 0.075 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155.7 | 41.9 | 1 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.147 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.58333 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 62 | - | - | 0 | 0 | 0 | 760 | 7.6 | 3.7 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 78 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 770 | 7.8 | 3.4 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 62 | - | 77 | - | 95 | 6 | 69 | 0.125 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 97 | 292 | 78.9 | 61 | 122.3 | 44.1 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.153 | 0.2 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 161.1 | 51.5 | 103 | 0.21 | 0.08 | 212 | 298.1 | 47.01 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.079 | 42 | 0.25 | 0.085 | 42 | 0.095 | 0.03 | 194 | 415.9 | 140.2 | 109 | 0.173 | 0.15 | 58 | 0.11 | 0.015 | 36 | 0.057 | 0.025 | 107 | 0.183 | 0.081 | 10 | 31.3 | 8.19 | 50 | 156.4 | 40.9 | 70 | 177.5 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.084 | 0.004 | 58 | 0.063 | 0.041 | 24 | 0.076 | 0.004 | 75 | 124.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 0.03 | 125 | 170.1 | 42.9 | 1 | 0.017 | 0 | 40 | 0.152 | 0.07 | 2 | 0.1 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 142.4 | 41.1 | 1 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.151 | 0.12 | 0 | 0 | 0
0.625 | - | - | 35.9 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 | 5.7 | 1.9 | 320 | 0.1 | 0.8 | 3 | 77 | - | - | 90 | 5.5 | 1.8 | 700 | 6.7 | 3 | 70 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 60 | - | 75 | - | 95 | 6 | 67 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 97 | 292 | 78.9 | 60 | 120.9 | 42.1 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.142 | 0.2 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 153.2 | 49.2 | 103 | 0.22 | 0.08 | 210 | 292 | 47.9 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.079 | 40 | 0.2 | 0.08 | 42 | 0.095 | 0.03 | 197 | 433.5 | 149.9 | 107 | 0.15 | 0.13 | 58 | 0.111 | 0.019 | 38 | 0.073 | 0.035 | 105 | 0.163 | 0.073 | 10 | 31.2 | 8.2 | 52 | 157.9 | 42.1 | 69 | 175.9 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.08 | 0.003 | 59 | 0.072 | 0.03 | 22 | 0.071 | 0.003 | 73 | 109 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.03 | 123 | 168.3 | 44.5 | 1 | 0.016 | 0 | 37 | 0.139 | 0.06 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 137.5 | 41.1 | 1 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0
0.66667 | - | - | 36 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 55.1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 670 | 6.1 | 2.2 | 300 | 0.1 | 0.7 | 3 | 75 | - | - | 95 | 6 | 1.8 | 700 | 6.7 | 3 | 60 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 55 | - | 73 | - | 95 | 6 | 65 | 0.1 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 295 | 78.8 | 61 | 123.1 | 44.5 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.162 | 0.21 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 161.2 | 53 | 101 | 0.21 | 0.08 | 212 | 298 | 47.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.08 | 40 | 0.2 | 0.08 | 40 | 0.097 | 0.03 | 190 | 425.1 | 139.7 | 110 | 0.17 | 0.14 | 57 | 0.108 | 0.015 | 35 | 0.06 | 0.033 | 105 | 0.166 | 0.071 | 9 | 30.3 | 8 | 53 | 158.1 | 42.9 | 72 | 181.9 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.09 | 0.04 | 45 | 0.045 | 0.025 | 21 | 0.074 | 0.003 | 71 | 110.2 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 0.03 | 120 | 167.1 | 44.3 | 1 | 0.017 | 0 | 35 | 0.125 | 0.05 | 2 | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155.7 | 41.4 | 1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.146 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0.70833 | - | - | 36.1 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 50.8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 670 | 6.1 | 2.2 | 300 | 0.1 | 0.7 | 3 | 70.2 | - | - | 95 | 6 | 1.8 | 670 | 6.1 | 2.3 | 50 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 50.8 | - | 70.2 | - | 95 | 6 | 50 | 0.89 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 297 | 78.9 | 60 | 120.7 | 43.9 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.33 | 0.19 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 170.3 | 54.1 | 100 | 0.21 | 0.08 | 190 | 261.1 | 46.3 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.037 | 0.08 | 35 | 0.18 | 0.08 | 37 | 0.063 | 0.03 | 185 | 411.3 | 96 | 90 | 0.149 | 0.12 | 50 | 0.09 | 0.02 | 33 | 0.057 | 0.032 | 100 | 0.143 | 0.069 | 9 | 30.1 | 8 | 51 | 155.9 | 41.5 | 71 | 178.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.081 | 0.004 | 35 | 0.039 | 0.02 | 24 | 0.073 | 0.003 | 72 | 107 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.03 | 115 | 166.3 | 44.1 | 1 | 0.017 | 0 | 20 | 0.75 | 0.04 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 163.2 | 42 | 1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.125 | 0.09 | 0 | 0 | 0
0.75 | - | - | 36.2 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 49 | - | - | 0 | 0 | 0 | 620 | 6 | 2.2 | 270 | 0.1 | 0.6 | 3 | 69 | - | - | 90 | 5.7 | 1.8 | 650 | 5.7 | 2.3 | 47 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 47.5 | - | 60.5 | - | 90 | 5.8 | 47 | 0.072 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 108 | 302.2 | 64.8 | 59 | 132.1 | 38.5 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.15 | 0.18 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 171.8 | 55 | 100 | 0.19 | 0.08 | 171 | 248.05 | 44.06 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.035 | 0.079 | 22 | 0.17 | 0.08 | 25 | 0.039 | 0.015 | 181 | 401.3 | 89 | 70 | 0.137 | 0.09 | 45 | 0.07 | 0.012 | 29 | 0.05 | 0.032 | 96 | 0.131 | 0.063 | 8 | 24.6 | 7.8 | 50 | 152.2 | 39.6 | 77 | 218.6 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.09 | 0.005 | 30 | 0.034 | 0.02 | 24 | 0.071 | 0.003 | 72 | 106.9 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 110 | 164.1 | 46.5 | 1 | 0.016 | 0 | 15 | 0.068 | 0.034 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 155.7 | 41.3 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.113 | 0.066 | 0 | 0 | 0
0.79167 | - | - | 36.3 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 47 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 | 5.7 | 2.2 | 250 | 0.1 | 0.6 | 3 | 67 | - | - | 86 | 5.5 | 1.8 | 600 | 5.5 | 2.2 | 45 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 45 | - | 55.2 | - | 82 | 5.5 | 45 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 108 | 302.4 | 63.1 | 59 | 133.1 | 36.9 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.15 | 0.18 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 171.7 | 55.2 | 100 | 0.19 | 0.08 | 150 | 250.4 | 45 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.035 | 0.07 | 20 | 0.15 | 0.07 | 22 | 0.03 | 0.014 | 170 | 351.2 | 83 | 65 | 0.11 | 0.08 | 46 | 0.08 | 0.02 | 60 | 0.052 | 0.035 | 90 | 0.13 | 0.06 | 8 | 24.7 | 7.2 | 49 | 131.3 | 36.5 | 75 | 193.6 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.092 | 0.005 | 30 | 0.033 | 0.02 | 22 | 0.07 | 0.003 | 72 | 106.9 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 120 | 147 | 46 | 1 | 0.016 | 0 | 12 | 0.54 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 136.1 | 42.7 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.101 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.83333 | - | - | 36.3 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 570 | 5.5 | 2.1 | 200 | 0.1 | 0.5 | 3 | 62 | - | - | 82 | 5 | 1.8 | 520 | 5 | 2.2 | 45 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 40 | - | 49 | - | 79 | 5 | 43 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 112 | 309 | 64.3 | 60 | 121.5 | 42.3 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.21 | 0.19 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 163.2 | 53.5 | 52 | 0.17 | 0.08 | 142 | 221 | 43.9 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.035 | 0.07 | 20 | 0.15 | 0.07 | 22 | 0.03 | 0.014 | 167 | 320.4 | 79.2 | 63 | 0.09 | 0.08 | 47 | 0.09 | 0.02 | 38 | 0.06 | 0.04 | 85 | 0.12 | 0.06 | 7 | 20.9 | 7.1 | 49 | 109.3 | 32.4 | 73 | 185.9 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.093 | 0.005 | 27 | 0.031 | 0.02 | 20 | 0.07 | 0.003 | 70 | 100.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 121 | 151.4 | 46 | 1 | 0.016 | 0 | 10 | 0.47 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 175.3 | 44.1 | 1 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.875 | - | - | 36.4 | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 550 | 5.2 | 2.1 | 170 | 0.1 | 0.5 | 3 | 57 | - | - | 80 | 4.9 | 1.8 | 470 | 4.8 | 2.2 | 42 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 34 | - | 47 | - | 77 | 4.7 | 40 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 296 | 76.3 | 59 | 130.9 | 40.2 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.15 | 0.18 | 5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 82 | 163.1 | 53.7 | 47 | 0.16 | 0.08 | 135 | 205 | 46.3 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.07 | 22 | 0.17 | 0.08 | 20 | 0.027 | 0.012 | 150 | 300.1 | 69.3 | 50 | 0.08 | 0.07 | 45 | 0.07 | 0.012 | 35 | 0.06 | 0.03 | 80 | 0.12 | 0.06 | 7 | 20.7 | 7 | 35 | 95.2 | 30.1 | 70 | 157.4 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.08 | 0.005 | 27 | 0.031 | 0.02 | 16 | 0.06 | 0.003 | 65 | 83.5 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 123 | 168.1 | 45 | 1 | 0.015 | 0 | 7 | 0.35 | 0.3 | 2 | 0.11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 132.1 | 37.9 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.91667 | - | - | 36.4 | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 9 | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 530 | 4.9 | 2 | 130 | 0.1 | 0.4 | 3 | 50 | - | - | 79 | 4.7 | 1.8 | 450 | 4.5 | 2.1 | 42 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 29 | - | 45 | - | 77 | 4.5 | 37 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 85 | 252 | 72 | 59 | 131.3 | 37.5 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.1 | 0.11 | 3 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 147.2 | 47.3 | 47 | 0.16 | 0.08 | 127 | 195 | 47 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.07 | 22 | 0.17 | 0.08 | 20 | 0.027 | 0.012 | 132 | 250 | 69.2 | 47 | 0.08 | 0.06 | 43 | 0.07 | 0.01 | 30 | 0.05 | 0.03 | 79 | 0.11 | 0.06 | 7 | 20.3 | 6.9 | 30 | 90.1 | 27.1 | 62 | 135.3 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.06 | 0.004 | 25 | 0.031 | 0.02 | 14 | 0.05 | 0.003 | 53 | 70.5 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 110 | 134.3 | 46 | 1 | 0.015 | 0 | 6 | 0.27 | 0.025 | 2 | 0.11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 109.4 | 36.2 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.067 | 0.05 | 0 | 0 | 0
0.95833 | - | - | 36.5 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 510 | 4.5 | 2 | 110 | 0.1 | 0.4 | 3 | 44 | - | - | 76 | 4.5 | 1.8 | 420 | 4.2 | 2.1 | 40 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 25 | - | 42 | - | 75 | 4.3 | 35 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 73 | 221 | 78 | 59 | 130.5 | 40.1 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0.09 | 1 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 51 | 133.3 | 47.1 | 47 | 0.16 | 0.08 | 120 | 180 | 47.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.07 | 22 | 0.16 | 0.09 | 18 | 0.024 | 0.01 | 121 | 239 | 67.3 | 46 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0.06 | 0.01 | 22 | 0.04 | 0.03 | 77 | 0.11 | 0.05 | 6 | 20.1 | 10.1 | 25 | 70.3 | 24.5 | 50 | 125.1 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.04 | 0.007 | 22 | 0.03 | 0.02 | 12 | 0.04 | 0.003 | 47 | 69.2 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 85 | 123.1 | 45.9 | 1 | 0.016 | 0 | 5 | 0.2 | 0.21 | 2 | 0.12 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100.2 | 38.1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0
1899-12-31 | - | - | 36.7 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 9 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 2 | 100 | 0.1 | 0.4 | 3 | 40 | - | - | 75 | 4.3 | 1.8 | 400 | 4 | 2.1 | 40 | 0.1 | - | 0 |  |  | 0 | 20 | - | 40 | - | 75 | 4.3 | 35 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 72 | 212 | 76 | 60 | 121.7 | 42.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 49 | 111.6 | 47.4 | 47 | 0.15 | 0.07 | 116 | 167.4 | 47.1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0.047 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.07 | 22 | 0.16 | 0.09 | 18 | 0.024 | 0.011 | 100 | 225 | 66.8 | 45 | 0.07 | 0.06 | 40 | 0.05 | 0.01 | 20 | 0.03 | 0.025 | 77 | 0.11 | 0.05 | 6 | 20.2 | 12.6 | 24 | 68.5 | 23.8 | 42 | 117.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.04 | 0.007 | 22 | 0.03 | 0.02 | 12 | 0.035 | 0 | 44 | 68.1 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 0.027 | 73 | 111.2 | 46.3 | 1 | 0.016 | 0 | 5 | 0.2 | 0.21 | 2 | 0.12 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94.9 | 39.2 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.66 | 0.04 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Наличие АРПН | [6 empty] | Да | [5 empty] | Наличие АРПН | [6 empty] | Да
|  |  | ПОДПИСЬ | [12 empty] | Состояние АРПН | [6 empty] | Ручное | [5 empty] | Состояние АРПН | [6 empty] | Ручное
[16 empty] | Положение нейтрали | [6 empty] | Заземлено | [5 empty] | Положение нейтрали | [6 empty] | Заземлено
[16 empty] | Тангенс | [12 empty] | Тангенс