## Р9
КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР 21 дек 2022 г. (ZamerSeti v1.17)
Ведомость ПС 110/35/6 кВ Р9
Время | 110 кВ | [5 empty] | 35 кВ |  |  | 6 кВ | [7 empty] | Т1 |  |  | Т2 |  |  | Выключатели |  | 110 кВ |  | 35 кВ | 6 кВ
| 1с-110 |  |  | 2с-110 |  |  | 1с-35 |  |  | 1с-6 |  |  | 2с-6 |  |  | 3с-6 | 4с-6 | РПН | 6 кВ | 6 кВ | РПН | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ |  | 1с-110 | 2с-110 | 1с-35 | 1с-6 | [14 empty] | 2с-6 | [13 empty] | 3с-6 | [11 empty] | 4с-6
|  | № узла Rastr 1055 |  |  | № узла Rastr 1056 |  |  | № узла Rastr 1496 |  |  | № узла Rastr 1498 |  |  | № узла Rastr 1497 |  |  |  |  | 1с-6 | 3с-6 |  | 2с-6 | 4с-6 | СМВ-6 1-2с | СМВ-6 3-4с | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р9-Р35-А25-А20 I цепь | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 II цепь | КЛ 94 "Б" | КЛ 6 кВ №903 | КЛ 6 кВ №905 | КЛ 6 кВ №907 | КЛ 6 кВ №909 | КЛ 6 кВ №919 | КЛ 6 кВ №921 | КЛ 6 кВ №923 | КЛ 6 кВ №925 | КЛ 6 кВ №927 | КЛ 6 кВ №929 | КЛ 6 кВ №933 | КЛ 6 кВ №935 | КЛ 6 кВ №939 | КЛ 6 кВ №941 | КЛ 6 кВ №943 | КЛ 6 кВ №904 | КЛ 6 кВ №906 | КЛ 6 кВ №918 | КЛ 6 кВ №920 | КЛ 6 кВ №922 | КЛ 6 кВ №924 | КЛ 6 кВ №926 | КЛ 6 кВ №928 | КЛ 6 кВ №930 | КЛ 6 кВ №932 | КЛ 6 кВ №934 | КЛ 6 кВ №936 | КЛ 6 кВ №938 | КЛ 6 кВ №940 | КЛ 6 кВ №947 | КЛ 6 кВ №953 | КЛ 6 кВ №957 | КЛ 6 кВ №961 | КЛ 6 кВ №963 | КЛ 6 кВ №965 | КЛ 6 кВ №971 | КЛ 6 кВ №973 | КЛ 6 кВ №975 | КЛ 6 кВ №977 | КЛ 6 кВ №979 | КЛ 6 кВ №981 | КЛ 6 кВ №972 | КЛ 6 кВ №950 | КЛ 6 кВ №952 | КЛ 6 кВ №958 | КЛ 6 кВ №960 | КЛ 6 кВ №964
| U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | U, кВ | U, кВ |  | I, A | I, A |  | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A | I, A
0.041667 | [6 empty] | 36.2 | 2.2 | 1 | 6.4 | 6 | 2.2 | 6.4 | 4 | 2 | 6.4 | 6.4 | 8 | 576 | 134 | 3 | 382 | 78 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 95 | 0 | 45 | 80 | 70 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | 50 | 100 | 70 | 5 | 1 | 10 | 65 | 0 | 115 | 56 | 0 | 33 | 6 | 16 | 29 | 42 | 10 | 0 | 0 | 7 | 32 | 12 | 13 | 0 | 5 | 53 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 57 | 1 | 0 | 5 | 3
0.083333 | [6 empty] | 36.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2.2 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 551 | 128 | 3 | 363 | 77 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 80 | 0 | 45 | 78 | 70 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | 45 | 100 | 67 | 5 | 1 | 10 | 60 | 0 | 108 | 53 | 0 | 32 | 6 | 16 | 29 | 39 | 10 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11 | 11 | 0 | 5 | 53 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 56 | 1 | 0 | 5 | 3
0.125 | [6 empty] | 36.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 532 | 120 | 3 | 367 | 73 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 70 | 0 | 44 | 78 | 70 | 0 | 0 | 39 | 18 |  | 45 | 95 | 67 | 5 | 1 | 10 | 60 | 0 | 97 | 53 | 0 | 50 | 6 | 15 | 28 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 10 | 0 | 5 | 51 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 54 | 1 | 0 | 5 | 2
0.16667 | [6 empty] | 36.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2.2 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 512 | 117 | 3 | 347 | 71 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 74 | 0 | 43 | 75 | 67 | 0 | 0 | 38 | 17 |  | 45 | 80 | 67 | 5 | 1 | 10 | 60 | 0 | 98 | 51 | 0 | 30 | 6 | 15 | 29 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 10 | 0 | 5 | 48 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 54 | 1 | 0 | 5 | 2
0.20833 | [6 empty] | 36.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2.2 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 520 | 125 | 3 | 370 | 74 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 72 | 0 | 43 | 75 | 67 | 0 | 0 | 38 | 17 |  | 52 | 80 | 69 | 5 | 2 | 10 | 60 | 0 | 113 | 51 | 0 | 35 | 6 | 15 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 12 | 0 | 5 | 48 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 56 | 1 | 0 | 5 | 3
0.25 | [6 empty] | 36.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 546 | 133 | 3 | 398 | 84 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 74 | 0 | 44 | 83 | 73 | 0 | 0 | 40 | 17 |  | 53 | 85 | 70 | 5 | 2 | 10 | 65 | 0 | 115 | 54 | 0 | 37 | 7 | 25 | 30 | 45 | 10 | 0 | 0 | 7 | 29 | 12 | 14 | 0 | 5 | 49 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 65 | 1 | 0 | 5 | 3
0.29167 | [6 empty] | 36.2 | 2.2 | 1 | 6.4 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 4.3 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 593 | 148 | 3 | 404 | 97 | 0 | 0 | 35 | 25 | 50 | 76 | 0 | 48 | 85 | 77 | 0 | 0 | 65 | 19 |  | 56 | 87 | 73 | 5 | 2 | 10 | 62 | 0 | 118 | 56 | 0 | 40 | 9 | 27 | 32 | 40 | 10 | 0 | 0 | 9 | 32 | 14 | 14 | 0 | 5 | 52 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 67 | 1 | 0 | 15 | 3
0.33333 | [6 empty] | 36.2 | 4.2 | 1 | 6.4 | 6.2 | 3.5 | 6.4 | 5.1 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 702 | 212 | 3 | 510 | 114 | 0 | 0 | 35 | 25 | 80 | 110 | 0 | 65 | 85 | 100 | 5 | 0 | 90 | 25 |  | 70 | 80 | 65 | 5 | 2 | 10 | 60 | 0 | 150 | 110 | 0 | 45 | 10 | 30 | 35 | 50 | 10 | 0 | 0 | 15 | 65 | 15 | 20 | 0 | 5 | 60 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 80 | 1 | 0 | 20 | 3
0.375 | [6 empty] | 36.1 | 4.2 | 1 | 6.4 | 8 | 3.5 | 6.4 | 5.6 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 807 | 230 | 3 | 540 | 162 | 0 | 0 | 35 | 25 | 80 | 115 | 0 | 70 | 95 | 125 | 5 | 0 | 75 | 35 |  | 90 | 95 | 95 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 165 | 95 | 0 | 55 | 10 | 35 | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 75 | 16 | 17 | 0 | 10 | 65 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 18 | 85 | 1 | 0 | 55 | 3
0.41667 | [6 empty] | 36.1 | 3.9 | 0.8 | 6.3 | 8.1 | 3.6 | 6.4 | 5.1 |  | 6.3 | 6.4 | 8 | 802 | 244 | 3 | 587 | 179 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 140 | 0 | 65 | 100 | 105 | 5 | 0 | 65 | 35 |  | 70 | 100 | 110 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 175 | 110 | 0 | 45 | 12 | 30 | 65 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 65 | 22 | 20 | 0 | 10 | 70 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 15 | 100 | 1 | 0 | 60 | 3
0.45833 | [6 empty] | 36.1 | 3.9 | 0.8 | 6.3 | 8.3 | 3.6 | 6.3 | 5.1 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 862 | 260 | 3 | 567 | 176 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 145 | 0 | 65 | 110 | 100 | 5 | 0 | 70 | 50 |  | 70 | 120 | 120 | 5 | 2 | 10 | 75 | 0 | 155 | 100 | 0 | 50 | 12 | 30 | 65 | 60 | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | 23 | 20 | 0 | 10 | 70 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 17 | 95 | 1 | 0 | 60 | 3
0.5 | [6 empty] | 36.1 | 3.9 | 0.9 | 6.3 | 8.1 | 3.8 | 6.3 | 5.2 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 857 | 264 | 3 | 570 | 163 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 150 | 0 | 75 | 110 | 95 | 5 | 0 | 70 | 50 |  | 70 | 110 | 115 | 5 | 2 | 10 | 80 | 0 | 170 | 105 | 0 | 35 | 10 | 25 | 65 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 85 | 20 | 17 | 0 | 10 | 75 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 19 | 90 | 1 | 0 | 50 | 3
0.54167 | [6 empty] | 36.1 | 3.9 | 1 | 6.3 | 8.2 | 3.8 | 6.3 | 5.2 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 862 | 260 | 3 | 556 | 162 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 145 | 0 | 75 | 100 | 95 | 5 | 0 | 70 | 45 |  | 70 | 110 | 140 | 5 | 2 | 10 | 80 | 0 | 165 | 90 | 0 | 45 | 10 | 25 | 65 | 56 | 10 | 0 | 0 | 10 | 80 | 20 | 18 | 0 | 10 | 75 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 18 | 90 | 1 | 0 | 50 | 3
0.58333 | [6 empty] | 36.1 | 5 | 1 | 6.3 | 8.2 | 3 | 6.3 | 5 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 829 | 259 | 3 | 557 | 167 | 0 | 0 | 55 | 60 | 80 | 130 | 0 | 70 | 115 | 100 | 5 | 0 | 60 | 50 |  | 77 | 100 | 115 | 5 | 2 | 10 | 75 | 0 | 170 | 85 | 0 | 45 | 10 | 27 | 65 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 85 | 20 | 17 | 0 | 10 | 70 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 18 | 95 | 1 | 0 | 50 | 3
0.625 | [6 empty] | 36.1 | 4.2 | 1 | 6.3 | 9 | 2.8 | 6.3 | 5 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 822 | 233 | 3 | 539 | 174 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 125 | 0 | 70 | 120 | 100 | 5 | 0 | 70 | 40 |  | 70 | 110 | 105 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 150 | 95 | 0 | 45 | 9 | 25 | 60 | 65 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 21 | 20 | 0 | 10 | 70 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 15 | 95 | 1 | 0 | 60 | 3
0.66667 | [6 empty] | 36.1 | 4.2 | 1 | 6.3 | 9 | 2.3 | 6.3 | 5 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 807 | 210 | 3 | 534 | 159 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 115 | 0 | 60 | 120 | 100 | 5 | 0 | 70 | 45 |  | 65 | 115 | 105 | 5 | 2 | 10 | 65 | 0 | 155 | 90 | 0 | 40 | 9 | 20 | 70 | 65 | 10 | 0 | 0 | 20 | 45 | 18 | 15 | 0 | 10 | 75 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 90 | 1 | 0 | 50 | 3
0.70833 | [6 empty] | 36.1 | 4.2 | 1 | 6.3 | 9 | 2.3 | 6.3 | 5 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 777 | 191 | 3 | 554 | 176 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 90 | 0 | 55 | 120 | 105 | 5 | 0 | 65 | 30 |  | 75 | 120 | 105 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 160 | 75 | 0 | 45 | 9 | 25 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 11 | 40 | 23 | 20 | 0 | 5 | 75 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 100 | 1 | 0 | 55 | 3
0.75 | [6 empty] | 36.1 | 5 | 1 | 6.3 | 7.8 | 2.4 | 6.3 | 4.8 |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 722 | 181 | 3 | 552 | 188 | 0 | 0 | 50 | 50 | 90 | 80 | 0 | 50 | 115 | 120 | 5 | 0 | 50 | 25 |  | 80 | 90 | 100 | 5 | 2 | 10 | 65 | 0 | 175 | 65 | 0 | 50 | 7 | 25 | 70 | 75 | 10 | 0 | 0 | 12 | 25 | 22 | 20 | 0 | 5 | 80 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 115 | 1 | 0 | 50 | 3
0.79167 | [6 empty] | 36.1 | 5 | 0.8 | 6.4 | 7.6 | 2.3 | 6.3 | 4.2 |  | 6.4 | 6.3 | 8 | 707 | 174 | 3 | 521 | 166 | 0 | 0 | 50 | 50 | 90 | 80 | 0 | 50 | 115 | 120 | 5 | 0 | 50 | 25 |  | 80 | 80 | 95 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 155 | 70 | 0 | 45 | 6 | 20 | 65 | 70 | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 | 20 | 17 | 0 | 5 | 75 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 105 | 1 | 0 | 40 | 3
0.83333 | [6 empty] | 36.2 | 5 | 0.8 | 6.4 | 7.4 | 2.3 | 6.4 | 4.4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 747 | 170 | 3 | 516 | 153 | 0 | 0 | 50 | 50 | 90 | 95 | 0 | 45 | 120 | 125 | 5 | 0 | 45 | 25 |  | 85 | 100 | 95 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 145 | 70 | 0 | 55 | 6 | 20 | 65 | 65 | 10 | 0 | 0 | 18 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 70 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 100 | 1 | 0 | 30 | 3
0.875 | [6 empty] | 36.2 | 5 | 0.8 | 6.4 | 7.7 | 2.2 | 6.4 | 4.4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 727 | 175 | 3 | 478 | 127 | 0 | 0 | 40 | 50 | 80 | 105 | 0 | 45 | 115 | 110 | 5 | 0 | 45 | 25 |  | 80 | 105 | 85 | 5 | 2 | 10 | 70 | 0 | 140 | 55 | 0 | 50 | 5 | 18 | 60 | 60 | 10 | 0 | 0 | 18 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 75 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 | 95 | 1 | 0 | 10 | 3
0.91667 | [6 empty] | 36.2 | 5 | 0.8 | 6.4 | 6.2 | 2.1 | 6.4 | 4.2 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 707 | 175 | 3 | 475 | 114 | 0 | 0 | 40 | 50 | 70 | 100 | 0 | 45 | 115 | 105 | 5 | 0 | 45 | 25 |  | 80 | 100 | 80 | 5 | 2 | 10 | 75 | 0 | 140 | 70 | 0 | 40 | 5 | 15 | 50 | 60 | 10 | 0 | 0 | 15 | 30 | 20 | 13 | 0 | 5 | 75 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 15 | 85 | 1 | 0 | 10 | 3
0.95833 | [6 empty] | 36.2 | 4.1 | 0.8 | 6.4 | 6.2 | 2.1 | 6.4 | 4 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 651 | 149 | 3 | 450 | 101 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 | 0 | 45 | 100 | 90 | 5 | 0 | 40 | 20 |  | 70 | 100 | 75 | 5 | 1 | 10 | 75 | 0 | 130 | 50 | 0 | 45 | 5 | 15 | 50 | 60 | 10 | 0 | 0 | 14 | 26 | 15 | 12 | 0 | 5 | 65 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 75 | 1 | 0 | 5 | 3
1899-12-31 | [6 empty] | 36.2 | 4.2 | 0.8 | 6.4 | 6 | 2.1 | 6.4 | 3.8 |  | 6.4 | 6.4 | 8 | 566 | 130 | 3 | 410 | 96 | 0 | 0 | 50 | 30 | 60 | 100 | 0 | 45 | 95 | 80 | 5 | 0 | 40 | 20 |  | 60 | 45 | 70 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0 | 110 | 45 | 0 | 45 | 5 | 15 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | 10 | 0 | 5 | 65 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 75 | 1 | 0 | 5 | 3
[18 empty] | Наличие АРПН |  | есть | Наличие АРПН |  | есть
[18 empty] | Состояние АРПН |  | исправен | Состояние АРПН |  | исправен
[18 empty] | Положение нейтрали |  | вкл | Положение нейтрали |  | вкл