## Тит
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Показателеи надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2022 г

## Огл
№ | Оглавление | Стр. |  | 20
1 | Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2022 год | 2 | 1
2 | Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 3 | 1
3 | Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации | 4 | 1
4 | Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2022 года | 5 | 1
5 | Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования | 6 | 1
6 | Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций | 7 | 1
7 | Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности | 8 | 2
8 | Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности | 10 | 2
9 | Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи | 12 | 2
10 | Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> | 14 | 1
11 | Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022 | 15 | 1
12 | Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2022 | 16 | 1
13 | Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2022 | 17 | 1
14 | Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации | 18 | 1
15 | Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг | 19 | 1
16 | Форма 8.1. <1> Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2022 год | 20 | 1

## 1.1
Приложение N 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2022 год
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 101
2 | 0 | 101
3 | 0 | 101
4 | 0 | 101
5 | 0 | 101
6 | 0 | 101
7 | 0 | 101
8 | 0 | 101
9 | 0 | 101
10 | 0 | 101
11 | 0 | 101
12 | 0 | 101 | 101 | 0
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2022 г. число точек присоединения |  | 101 | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Tпр) |  | 0 | Сумма по гр. 2 формы 1.1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0 | Пп = Tпр / Nтп
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 101 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
| Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 1.4
Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2022 года
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт * час |  | 0 | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 формы 8.1 ( столбец 9 * столбец 22). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
| Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 1.5
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2017 | 2019 план | 2019 факт | 2020 план | 2020 факт | 2021 план | 2022 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.36 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | #REF! | #REF! | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  | 0.898 | 0.871 | 0.87103 | 0.85803 | 0.87103 | 0.84503 | 0.87103 | 0.83203 | 0.81903 | 0.80603 | 0.013 | #REF! | #REF! | 0.012973 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
| Ведущий экономист |  |  |  | Рыжков А.Ю. | [6 empty] | _____________________ |  | #REF!
| Должность |  |  |  | Ф.И.О. | [6 empty] | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 26.705
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 22.034 |  | вл | 0.04 | кл | 20.97
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1) | 82.51% |  | 35 | 0.05
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | 101 |  | 0.4 | 0.1 |  | 1.064
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 194 | 22.224 |  | 0.19 |  | 22.034
5 | Средняя летняя температура, °C |  | 23.4 |  | 98 | 5
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | 5 |  | 68 | 11
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | 7 |  |  | 3
[5 empty] | 6 | 3
| Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
| Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 2.1
Приложение N 2 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100 | прямая | 1
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.8333 | 0.012973
[9 empty] | прямой | обратной | 0.75 | 0.3
[8 empty] | 3 | менее 80% | больше 120% | 123 | 4
Ведущий экономист |  | Рыжков А.Ю. |  | _____________________ |  |  |  |  | прямой | обратной | 0.5 | 0.2
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись |  |  |  | 2 | от 80 | до 120 | 123 | 4
[9 empty] | прямой | обратной | 0.25 | 0.1
[8 empty] | 1 | больше 120% | менее 80% | 123 | 4
оценка, равная 3 баллам (по пунктам 1, 2 и 3 формы 2.2 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,75 балла; по пункту 4 формы 2.2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,3 балла), выставляется при значении величины графы 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям менее 80% в случае прямой зависимости от значения величины графы 2 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям, а также при значении величины графы 4 больше 120% в случае обратной зависимости от значения величины графы 2 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям;
оценка, равная 2 баллам (по пунктам 1, 2 и 3 формы 2.2 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,5 балла; по пункту 4 формы 2.2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,2 балла), выставляется при значении величины графы 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям, находящемся в диапазоне от 80 до 120% включительно;
оценка, равная 1 баллу (по пунктам 1, 2 и 3 формы 2.2 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,25 балла; по пункту 4 формы 2.2 к настоящим Методическим указаниям равная 0,1 балла), выставляется при значении величины графы 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям менее 80% в случае обратной зависимости от значения величины графы 2 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям, а также при значении величины графы 4 больше 120% в случае прямой зависимости от значения величины графы 2 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим Методическим указаниям

## 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30 | 30 | 100 | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 30 | 30 | 100 | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 |  |  |  | 1256 п 5.1.4
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425 | 0.012973
[8 empty] | прямой | обратной | 0.75 | 0.3
Ведущий экономист |  | Рыжков А.Ю. |  | _____________________ |  |  | 3 | менее 80% | больше 120% | 123 | 4
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись |  |  |  | прямой | обратной | 0.5 | 0.2
[7 empty] | 2 | от 80 | до 120 | 123 | 4
[8 empty] | прямой | обратной | 0.25 | 0.1
[7 empty] | 1 | больше 120% | менее 80% | 123 | 4

## 2.3
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 |  | прямая | 1
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 0 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг <1> | 0 | 0 | 0 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 0 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 0 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.9667 | 0.012973 | 0
Ведущий экономист |  | Рыжков А.Ю. |  | _____________________ |  |  |  |  | прямой | обратной | 0.75 | 0.3
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись |  |  |  | 3 | менее 80% | больше 120% | 123 | 4
[9 empty] | прямой | обратной | 0.5 | 0.2
[8 empty] | 2 | от 80 | до 120 | 123 | 4
[9 empty] | прямой | обратной | 0.25 | 0.1
[8 empty] | 1 | больше 120% | менее 80% | 123 | 4
1.951

## 2.4
Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1>
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <2> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ин | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333
1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. а) | - | - | - | - | -
1.2. б) | - | - | - | - | -
1.2. в) | - | - | - | - | -
1.2. г) | - | - | - | - | -
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.1. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Рс | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.6. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. а) | - | - | - | - | -
3.2. б) | - | - | - | - | -
3.2. в) | - | - | - | - | -
4.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.87103 | 0.87103 | 0.87103 | 0.87103 | 0.87103 | 0.012973 | 0,1*ИН+0,7*ИС+0,2*РС
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. |  | _____________________
Должность | Ф.И.О. |  | Подпись
0.871
-2.6667e-05

## 3.1
Приложение N 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций |  |  | ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2021
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  | 1
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2021
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | 0 | Количество, десятки шт. (без округления)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 0
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Приложение N 4 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций | [8 empty] | ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 | 0.8 |  |  |  | Птпр = 0.4 x Пзаяв_тпр + 0.4 x Пнс_тпр + + 0.2 x Пнпа_тпр, (7)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.87103 |  | 0.871 | 99.9969 | -0.0030615
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний |  |  | 0.349 |  | Пплп x (1 - К) < Пп Пплп x (1 + К), | 0.22685 | 0 | 0.22685
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1 |  | 0.349 | 0 | Если плановое значение Пп или Пens достигнуто, то Kнад = 0; не достигнуто - Kнад = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад = 1.
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1 |  | 2.33098 | 0 | Если плановое значение Пsaidi достигнуто, то Kнад1 = 0; не достигнуто - Kнад1 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад1 = 1.
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1 |  | 0.78503 | 0 | Если плановое значение Пsaifi достигнуто, то Kнад2 = 0; не достигнуто - Kнад2 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад2 = 1.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | 1 | 0.012973 | 0.884 | 0.87103 | Птсо для территориальных сетевых организаций достигнуто, то для соответствующей сетевой организации Kкач = 0; не достигнуто - Kкач = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kкач = 1.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1 |  |  | 0.8 | Если плановое значение Птпр для территориальных сетевых организаций достигнуто, то Kкач1 = 0; не достигнуто - Kкач1 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kкач1 = 1.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1 |  | 0.884 | 0.87103 | Если плановое значение Птсо для территориальных сетевых организаций достигнуто, то Kкач2 = 0; не достигнуто - Kкач2 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kкач2 = 1.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1 |  |  | 0
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись
1
, (21)
,
и
;
для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования. В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | 1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 1
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 1
Ведущий экономист | Рыжков А.Ю. | _____________________
Должность | Ф.И.О. | Подпись
, (21)
,
и
;
для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования. В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.

## 8.1
Приложение N 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций | [26 empty] | ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 8.1. <1> Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2022 год
ЗАО "ГПЗ-Эстейт"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
... | В 2021 г прекращений передачи электрической энергии нет
...
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И |  | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | 1

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за декабрь 2018 года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПС Р-9 | ПС Р-20; ПС А-20 | ВЛ 110 кВ Р-20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 одноцепная; ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 двухцепная; | РП-1;2;3;4;5; | 6 | КЛ | 6 | 32 |  | 32 |  |  |  | 32
...

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20 °C и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10 000 шт. <2>
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ менее 35%
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## Лист3
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов
Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов | Директор по эксплуатации ЗАО «ГПЗ-Эстейт»___________Бокий С.Н. Кол-во_____листов