## Образец
ВЕДОМОСТЬ контрольного замера ПС 110 кВ Р9 за 16 декабря 2020 г.
Часы замера | Напряжение, кВ | [5 empty] | Мощность, МВт | [5 empty] | Мощность, Мвар | [5 empty] | Нагрузка, А | [5 empty] | Выключатели |  |  | Нагрузка в по отходящим ВЛ -35 кВ, наименование ВЛ | [5 empty] | Нагрузка по отходящим ВЛ(КЛ) 6- кВ, наименование ВЛ (КЛ) | [43 empty] | Наличие АРН да/нет |  | № положения ответвления с РПН |  | № положения ответвления с ПБВ |  | положение нейтрали
| Т-1 |  |  | Т- 2 |  |  | Т-1 |  |  | Т- 2 |  |  | Т-1 |  |  | Т- 2 |  |  | Т-1 |  |  | Т- 2
| 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | 110 | 35 | 6 | МВ-35 | СМВ 6 кВ 1-2с | СМВ 6 кВ 3-4с | ф 94 А |  |  | ф 94 Б |  |  | 943 | 941 | 939 | 935 | 933 | 927 | 925 | 923 | 921 | 919 | 909 | 907 | 905 | 903 | 904 | 906 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | 938 | 940 | 950 | 953 | 957 | 961 | 963 | 965 | 971 | 973 | 975 | 977 | 979 | 981 | 952 | 958 | 960 | 964 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2
[28 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А
0 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 3.3 |  | 4 | 4.2 |  |  | 3.6 |  | 1 | 2.2 | 15 |  | 650 | 55 | 40 | 610 | [6 empty] | 40 | 4 | 1 | 5 | 2 | 83 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 5 | 135 | 112 | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 36 | 10 | 15 | 0 | 69 | 100 | 16 | 50 | 0 | 15 | 53 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3 | [6 empty] | вкл | вкл
1 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 3.3 |  | 4 | 4.2 |  |  | 3.9 |  | 1 | 2.2 | 15 |  | 710 | 55 | 40 | 600 | [6 empty] | 40 | 4 | 1 | 2 | 2 | 75 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 5 | 130 | 115 | 30 | 0 | 0 | 17 | 15 | 33 | 10 | 10 | 0 | 60 | 95 | 15 | 45 | 0 | 15 | 55 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3
2 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 4.6 |  | 4 | 4.2 |  |  | 3.6 |  | 1 | 2.2 | 15 |  | 710 | 55 | 30 | 600 | [6 empty] | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 75 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 5 | 130 | 120 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 60 | 85 | 15 | 45 | 0 | 15 | 53 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3 |  |  | 7 | 4
3 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 5.5 |  | 3.8 | 4.1 |  |  | 3.6 |  | 0.9 | 2.2 | 15 |  | 660 | 50 | 30 | 600 | [6 empty] | 30 | 3.9 | 0.9 | 2 | 2 | 70 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 5 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 58 | 80 | 15 | 45 | 0 | 15 | 50 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3
4 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 6.5 |  | 3.8 | 4.1 |  |  | 3.5 |  | 0.9 | 2.3 | 15 |  | 630 | 50 | 30 | 600 | [6 empty] | 30 | 3.8 | 0.9 | 2 | 2 | 70 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 5 | 125 | 130 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 55 | 75 | 15 | 45 | 0 | 15 | 50 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3
5 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 6.5 |  | 3.8 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 0.9 | 2.3 | 15 |  | 650 | 50 | 30 | 600 | [6 empty] | 30 | 3.8 | 0.9 | 2 | 2 | 70 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 5 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 60 | 75 | 15 | 45 | 0 | 15 | 50 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 65 | 3
6 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 6.8 |  | 3.8 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 0.9 | 2.2 | 15 |  | 650 | 50 | 30 | 650 | [6 empty] | 30 | 3.8 | 0.9 | 5 | 2 | 70 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 5 | 130 | 115 | 30 | 0 | 0 | 22 | 15 | 30 | 10 | 15 | 0 | 60 | 75 | 15 | 50 | 0 | 15 | 47 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
7 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 6.8 |  | 4 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 0.9 | 2.2 | 15 |  | 700 | 50 | 35 | 700 | [6 empty] | 35 | 4 | 0.9 | 5 | 2 | 72 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 5 | 135 | 120 | 40 | 0 | 0 | 26 | 15 | 34 | 15 | 15 | 0 | 65 | 75 | 16 | 54 | 0 | 15 | 50 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
8 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 7 |  | 4 | 6 |  |  | 5 |  | 0.9 | 3.2 | 20 |  | 780 | 70 | 35 | 800 | [6 empty] | 35 | 4 | 0.9 | 5 | 2 | 82 | 120 | 75 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 135 | 220 | 80 | 0 | 0 | 30 | 25 | 45 | 15 | 45 | 0 | 90 | 125 | 23.5 | 70 | 0 | 10 | 60 | 10 | 25 | 5 | - | 5 | 0 | - | 75 | 3
9 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 8.1 |  | 4 | 6 |  |  | 4 |  | 0.9 | 3.5 | 40 |  | 1000 | 75 | 35 | 760 | [6 empty] | 35 | 4 | 0.9 | 5 | 2 | 100 | 120 | 70 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 140 | 220 | 100 | 0 | 5 | 30 | 40 | 45 | 15 | 45 | 0 | 100 | 125 | 23 | 75 | 0 | 10 | 60 | 10 | 50 | 5 | - | 5 | 0 | - | 90 | 3
10 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 8.1 |  | 4 | 8 |  |  | 4 |  | 0.9 | 4 | 45 |  | 1000 | 80 | 40 | 800 | [6 empty] | 40 | 4 | 0.9 | 5 | 2 | 110 | 130 | 70 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 140 | 220 | 110 | 0 | 10 | 30 | 45 | 50 | 15 | 50 | 0 | 105 | 125 | 24.5 | 75 | 0 | 10 | 65 | 10 | 50 | 5 | - | 5 | 0 | - | 90 | 3
11 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 9.1 |  | 4.2 | 8 |  |  | 4 |  | 0.9 | 4 | 45 |  | 1070 | 80 | 40 | 750 | [6 empty] | 40 | 4.2 | 0.9 | 5 | 2 | 110 | 130 | 70 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 160 | 210 | 110 | 0 | 10 | 30 | 45 | 50 | 15 | 50 | 0 | 105 | 120 | 25 | 70 | 0 | 10 | 65 | 5 | 50 | 5 | - | 3 | 0 | - | 90 | 3
12 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 9.1 |  | 4.2 | 7.8 |  |  | 4 |  | 1 | 3.8 | 45 |  | 1070 | 80 | 40 | 750 | [6 empty] | 40 | 4.2 | 1 | 5 | 2 | 115 | 140 | 75 | 5 | 0 | 0 | 20 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 145 | 210 | 110 | 0 | 10 | 30 | 60 | 45 | 15 | 50 | 0 | 105 | 110 | 25 | 70 | 0 | 10 | 65 | 5 | 50 | 5 | - | 3 | 0 | - | 85 | 3
13 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 9.2 |  | 4.3 | 7.9 |  |  | 4 |  | 1.1 | 3.9 | 50 |  | 1130 | 80 | 45 | 750 | [6 empty] | 45 | 4.3 | 1.1 | 5 | 2 | 115 | 140 | 75 | 5 | 0 | 0 | 20 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 145 | 225 | 110 | 0 | 10 | 30 | 60 | 45 | 15 | 50 | 0 | 100 | 150 | 26 | 70 | 0 | 10 | 65 | 5 | 60 | 5 | - | 3 | 0 | - | 85 | 3
14 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 9 |  | 4.3 | 7.9 |  |  | 4 |  | 1.1 | 3.9 | 50 |  | 1130 | 80 | 45 | 740 | [6 empty] | 45 | 4.3 | 1.1 | 5 | 2 | 112 | 140 | 75 | 5 | 0 | 0 | 15 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 145 | 225 | 110 | 0 | 10 | 30 | 60 | 45 | 10 | 50 | 0 | 100 | 150 | 28 | 70 | 0 | 10 | 65 | 5 | 60 | 5 | - | 3 | 0 | - | 90 | 3
15 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 8.6 |  | 5.3 | 7.8 |  |  | 3.9 |  | 1.5 | 3.8 | 48 |  | 1020 | 75 | 40 | 760 | [6 empty] | 40 | 5.3 | 1.5 | 5 | 2 | 110 | 140 | 80 | 5 | 0 | 0 | 10 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 140 | 220 | 110 | 0 | 5 | 25 | 60 | 45 | 10 | 45 | 0 | 100 | 110 | 30 | 75 | 0 | 10 | 65 | 5 | 45 | 5 | - | 3 | 0 | - | 90 | 3
16 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 8.6 |  | 5.2 | 7.5 |  |  | 3.9 |  | 1.5 | 3.4 | 48 |  | 1020 | 75 | 40 | 760 | [6 empty] | 40 | 5.2 | 1.5 | 5 | 2 | 110 | 120 | 85 | 5 | 0 | 0 | 10 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 140 | 200 | 110 | 0 | 5 | 25 | 60 | 50 | 10 | 45 | 0 | 110 | 110 | 32 | 75 | 0 | 10 | 70 | 5 | 30 | 5 | - | 3 | 0 | - | 85 | 3
17 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.2 |  |  | 8.3 |  | 5.1 | 6.5 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 3.1 | 45 |  | 1000 | 75 | 40 | 750 | [6 empty] | 40 | 5.1 | 1.2 | 5 | 2 | 110 | 110 | 85 | 5 | 0 | 0 | 10 | 75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 145 | 185 | 90 | 0 | 5 | 25 | 60 | 55 | 10 | 30 | 0 | 115 | 120 | 32 | 80 | 0 | 10 | 70 | 5 | 25 | 5 | - | 3 | 0 | - | 75 | 3
18 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 8.3 |  | 5 | 6.2 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 3 | 38 |  | 1000 | 75 | 40 | 750 | [6 empty] | 40 | 5 | 1.2 | 5 | 2 | 110 | 105 | 85 | 5 | 0 | 0 | 10 | 75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 145 | 160 | 90 | 0 | 5 | 25 | 60 | 60 | 10 | 25 | 0 | 115 | 115 | 31 | 80 | 0 | 10 | 70 | 5 | 25 | 5 | - | 5 | 0 | - | 70 | 3
19 |  | 36.1 | 6.2 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 8 |  | 5 | 6 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 2.4 | 35 |  | 940 | 70 | 40 | 700 | [6 empty] | 40 | 5 | 1.2 | 5 | 2 | 105 | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 140 | 145 | 90 | 0 | 5 | 22 | 55 | 60 | 10 | 25 | 0 | 110 | 110 | 34 | 80 | 0 | 15 | 70 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
20 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 8 |  | 5 | 6 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 2.4 | 35 |  | 850 | 70 | 40 | 750 | [6 empty] | 40 | 5 | 1.2 | 5 | 2 | 105 | 80 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 140 | 135 | 90 | 0 | 5 | 22 | 55 | 60 | 10 | 20 | 0 | 110 | 95 | 36 | 80 | 0 | 15 | 70 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
21 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 8 |  | 4.8 | 5.8 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 2.4 | 35 |  | 800 | 65 | 40 | 740 | [6 empty] | 40 | 4.8 | 1.2 | 10 | 3 | 100 | 100 | 80 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | 0 | 130 | 130 | 75 | 0 | 5 | 20 | 50 | 55 | 10 | 20 | 0 | 95 | 90 | 33 | 75 | 0 | 15 | 65 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
22 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 8 |  | 4.8 | 5.8 |  |  | 3.9 |  | 1.2 | 2.4 | 30 |  | 780 | 65 | 40 | 700 | [6 empty] | 40 | 4.8 | 1.2 | 10 | 3 | 95 | 110 | 75 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 125 | 130 | 50 | 0 | 5 | 20 | 40 | 50 | 10 | 20 | 0 | 95 | 85 | 32 | 70 | 0 | 15 | 60 | 5 | 10 | 3 | - | 5 | 0 | - | 60 | 3
23 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 7.3 |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 3.9 |  | 1 | 2.4 | 20 |  | 700 | 60 | 40 | 600 | [6 empty] | 40 | 5.2 | 1 | 10 | 3 | 80 | 90 | 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 110 | 125 | 45 | 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 0 | 80 | 85 | 26 | 65 | 0 | 15 | 55 | 5 | 10 | 3 | - | 5 | 0 | - | 55 | 3
24 |  | 36.1 | 6.3 |  | 36.1 | 6.3 |  |  | 7.3 |  | 4 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 1 | 2.2 | 15 |  | 650 | 55 | 40 | 600 | [6 empty] | 40 | 4 | 1 | 10 | 3 | 80 | 80 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 110 | 110 | 40 | 0 | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | 0 | 75 | 85 | 21 | 50 | 0 | 15 | 50 | 5 | 10 | 3 | - | 5 | 0 | - | 55 | 3
Показания приборов снимал ____________________
(Подпись, ФИО)